1.材质：PGA-PCL

2.吸收时间:90-120天

3.适用于普通软组织缝合

4.成刺方式为切割成刺

5.部分缝针针体有持针横纹，防转针

6.颜色：为染色

7.在国家医保目录中收录并标注

临时采购3个月。