## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量（年） | 参考参数
1 | 一次性使用骨穿包（苏州伟康） | 产品由一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、胸骨穿刺针、玻片、医用纱布片、医用棉球、塑料捏、一次性使用灭菌橡胶外科手套、创口贴、无菌敷贴、洞巾、塑料盘、塑料腰盘、包布组成 胸骨穿刺针采用特种医用金属材料精炼，坚硬锋利:胸骨穿刺针根据样式不同分为I型12# 14#、16#、18#:II型:0.4-3.0。 | 480 | 一次性使用骨穿包是临床骨髓穿刺术(简称骨穿)过程中必备的医用器械，用于采取骨髓液体，检查内容包括细胞学、原虫和细菌学等几个方面，协助临床医生对于患者疾病进行诊断操作。 骨穿包适用于骨随穿刺术，主要是区分不同血液系统恶性肿瘤，评估肿瘤化疗小姑，也能明确造血干细胞功能，甚至能够 区别是否存在感染等情况。对于骨随检查，没有明确的年龄限 制，只要病人的体质能够符合手术要求，能够配合这个10分钟左右的手术过程，都可以进行。但需要重视的是，血友病是骨穿的禁忌症。