## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量（年） | 参考参数
1 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | R-7Fr | 54 | 一.用途：适用于胸腹腔内积液、积气的留置引流，一次性使用。二.主要功能：1、导管采用进口医用级弹性聚氨酯材料制成，弹性及生物相容性优良，可长期留置（30d）；2、亲水涂层，减少置管阻力；3、头端猪尾型环圈，内侧孔多，流量大，保证引流通畅；4、管体不透X光射线。三.主要材质 ：引流导管管体、接头采用聚氨酯（PU）制造，穿刺胶塞采用硅橡胶制造；内芯座采用聚碳酸酯（PC）制造；内芯采用不绣钢（304）制造。该产品具有X射线不穿透性。
2 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | R-8.5Fr | 234
3 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | R-10Fr | 0
4 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | R-12Fr | 0
5 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | W-16Fr | 42 | 一.用途：适用于胸腹腔内积液、积气的留置引流，一次性使用。二.主要功能：1、 胸腔炎症大量渗出液、积液、积气的病灶穿刺引流；2、 椭圆侧孔，大流量，有效保障引流通畅；3、 带内心针，可在床边快速一步法置管，节约抢救时间；4、头端计零刻度及显影线（X光），便于定位；5、此型号的临床操作为外科常规置管术——胸腔闭式引流术，安全可靠三.主要材质 ：1、导管采用进口医用级聚氨酯材料制成，生物相容性好，可长期留置（30天）；2、带实心内芯，一步法微创置管；3、头端多个椭圆侧孔呈螺旋形分布，引流顺畅；4、管体光滑且透明度高，弹性优良，刻度清晰；5、管体带不透X射线且尖端定位清晰。备注：带针胸管。
6 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | W-20Fr | 0
7 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | W-24Fr | 0
8 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | W-28Fr | 64
9 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | I-7Fr | 0 | 一.用途：适用于胸腹腔内积液、积气的留置引流，一次性使用。二.主要功能：1、产品材料为医用植入级聚氨酯，生物相容性好，可留置时间长（30天）； 2、胸、腹腔炎性渗出液的病灶穿刺引流；3、360度螺旋侧孔设计，有效保障引流通畅；4、圆锥尖端及带空心针，可在床边快速一步法置管（空心针可进行引流液确认）；规格配件齐全，直接可在病床边进行微创操作，节约患者费用。三.主要材质 ：1、导管采用进口医用级聚氨酯材料制成，生物相容性好，可长期留置（30天）；2、导管带空心内芯，一步法微创置管；3、头端多个侧孔并呈螺旋形分布，引流通畅；4、管体光滑，弹性优良，刻度清晰；5、全显影管体（不透X射线）。备注：小规格带针胸管。
10 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | I-8.5Fr | 0
11 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | I-10Fr | 0
12 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | I-12Fr | 0
13 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | Y-7Fr | 0 | 一.用途：适用于胸腹腔内积液、积气的留置引流，一次性使用。二.主要功能：1、针对肝囊肿、纵隔积液、PTCD等穿刺引流需求；2、顺应性好，囊壁回缩后，引流管贴近最低位，可彻底引流硬化后的渗出液；3、患者可变换体位，引流通畅，囊壁回缩快； 4、引流管可进行内固定，不易脱落 （Q型专用描述）；5、导管加入亲水涂层，置管顺滑便捷安全（导引芯置管，二步法可选）；6、聚氨酯材料质地柔软、顺应性好，导管可长时间留置；7、操作简单、创伤小、治愈率高、无严重并发症；8、产品配件齐全，可节省患者负担。三.主要材质 ：1、导管采用进口医用级弹性聚氨酯材料制成，弹性及生物相容性优良，可长期留置(30天)；2、管体不透X光射线，套管内芯B超下可视；3、头端猪尾型环圈，内侧孔多，流量大，保证引流通畅；4、尖端圆锥形并与内芯完美过渡，减少损伤。
14 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | Y-8.5Fr | 0
15 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | Y-10Fr | 0