## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量（年） | 参考参数
1 | 预充式导管冲洗器 | 10ml | 40000 | ✳1、3ml、5ml、10ml三种不同规格，满足临床使用;用在不同药物治疗的间隙，封闭、冲洗导管的管路末端 ✳2、为一次性使用三类医疗器械，上市≥3年，经过市场检验且无产品不良飞检报告 ✳3、具有防回血功能，提供相关证明材料，并提供样品现场试验 4、有芯杆、外套、活塞、保护帽及内装一定量无菌，无致热原和无防腐剂的0.9%氯化钠注射液 ✳5、产品有效期≥3年。 ✳6、锁止环设计避免无菌液体进入非无菌区。 ✳7、产品不含DEHP材质，为了保证孕妇、儿童、及肿瘤患者安全性。 ✳8、统一10ml管径设计，无阻力、无飙液，降低因推注压强产生的导管破裂风险。
1 | 预充式导管冲洗器 | 5ml | 50000