## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量（年） | 参考参数
1 | 呼吸回路延长管 | 0.2m | 300 | 1：连接接口：ISO 5356-1圆锥街头； 2：泄露速度≤50ml@（6±0.3）kpa 3：成人呼吸回路气流阻力不大于0.6kpa@60L/min 4：顺从性：管路每米小于10ml/kpa@60cmH2O 5：管路可以伸缩