# 精子DNA碎片检测试剂盒技术参数

1、用途：用于成年男性精子 DNA 完整程度检测。

2、材质：包被载玻片，易熔凝胶，SCD 保存液，盖玻片。

3、方法学：精子染色质扩散法。

3. 批内精密度：变异系数（CV）≤8% 。

4. 批间精密度：变异系数（CV）≤10%。

5、预计年用量：1200人份。

6、所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。

★7、提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。

8、供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。

★9、验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。

★10、.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。

★11、合作期内免费提供质控品和校准品及耗材（提供承诺函）。