## 出血2包
序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 数量 | 技术要求
1 | 可解脱弹簧圈 | 直径：1.5-25mm 长度：1-50cm | 1 | 该产品适用于颅内动脉瘤的血管内部栓塞，同时也适用其他神经脉管畸形引起的栓塞，例如动静脉畸形，动静脉瘘管，以及外周脉管系统的静脉和动脉的栓塞。弹簧圈绕丝：铂钨合金
2 | 微导管 | 内径0.432mm，长度135cm/150cm | 1 | 该产品用于外周血管。在一个可控导丝上，可以同轴追踪微导管，以便进入远端扭曲的脉管系统。在已经进入亚选择区之后，可以使用微导管，可控而选择性地将诊断、栓塞或治疗制剂输注到血管内
3 | 血管重建装置和传送系统 | 直径：4、6mm 长度：15、20、30mm | 1 | 适用于治疗颅内神经血管疾病，与栓塞装置一起用于治疗颅内动脉瘤，自膨式支架。
4 | 微导管 | 直径：0.95mm 长度：135、150cm | 1 | 该产品被设计用于把介入器械导入或把诊断或治疗药剂输注到神经、周围及冠状脉管系统中
5 | 弹簧圈系统 | 外径：2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/18/20/22/24MM;内径：无；长度：2/3/4/6/8/10/12/15/17/18/19/20/22/23/25/26/27/30/31/36/37/39/43/47/51/52/54/55/59/65/63/68CM | 1 | 该产品用于对颅内动脉瘤和诸如动静脉畸形和动静脉瘤等其它神经血管异常实施血管内栓塞术。还可以用于阻塞神经血管系统的血管，藉以永久性的阻断流向动脉瘤或其他血管畸形处的血流及对外周血管系统的动静脉实施栓塞术治疗

## 出血3包
序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 数量 | 技术要求
1 | 弹簧圈 | 直径：3/4/5/6/7/8/9MM；长度：6-30CM 3D圈 | 1 | 该产品适用于对颅内动脉瘤进行栓塞治疗
2 | 弹簧圈 | 超柔软型/螺旋超柔软型/螺旋填塞型/复杂框型/螺旋框型 直径(MM)*长度（CM）：1.0-30*2-40 | 1 | 该产品适用于对颅内动脉瘤进行栓塞治疗
3 | 微导管 | 导管：聚醚酰胺聚合物 直径：0.57mm 长度：150cm | 1 | 该产品适用于专业医生有选择地控制灌注药物如栓塞材料和诊断材料如造影剂到外周及神经血管
4 | 灌注导管 | 直径：0.69mm 长度：135/150cm | 1 | 该产品适用于专业医生有选择地控制灌注药物如栓塞材料和诊断材料如造影剂到外周及神经血管。
5 | 覆膜支架(颅内支架系统） | 支架直径（M M)3.5/4.0/4.5/支架长度（M M)15-28 | 1 | 该产品用于颅段颈动脉、椎动脉的外伤性、假性动脉瘤；用于部分其他方法难治的颅段颈动脉、椎动脉动脉瘤；选择性应用于颈动脉海绵窦段以下动脉瘤；适用的病变段血管直径为3.5-4.5mm;适用的颅内动脉瘤瘤径宽度小于10mm,自膨式支架