1.用于新冠病毒核酸样本采集及运送。

2.管帽管体均为聚丙烯材质，管体透明，可视度好，管帽密封性好，不渗漏。

3.管体高度约100±5 mm，易直立存放，单支采样管保存液装量：12ml（±10%）。

4.\*样本保存液为灭活型，应内含有胍盐或其他有效病毒灭活剂，可直接裂解病毒，有效防止二次污染。

5 \*含有RNase抑制剂，保存液PH值：6.3-8.0，有效避免RNA降解，保护病毒核酸不被降解。

6.配套20支咽拭子（折断点位于拭子头顶端3cm）及生物安全袋。

7.产品储存条件：5-25℃贮存。