膜型血浆分离器膜面积0.8平方米，膜厚度50±10um，平均孔径0.3um，实际滤浆量50±5ml；膜型血浆成分分离器膜面积2平方米，膜厚40um，平均孔径0.01-0.03um，实际滤浆量约50ml。

数量：10个。