该产品由药物涂层和球囊导管组成。球囊导管中球囊由尼龙12制成；药物涂层由紫杉醇和载药基质组成，紫杉醇药物剂量为3ug/mm2，载药基质为碘普罗胺。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。

数量6个。