# 检验试剂招标要求

一、肺炎支原体抗体检测试剂盒招标参数

1、项目用途：体外半定量检测人血清的肺炎支原体抗体；

2、方法学：被动凝集法；

3、参考规格：25人份/盒；

★4、试剂批间差小，新试剂或新批号试剂与旧试剂或旧批号试剂验证结果符合率≥80%；

5、适用标本类型：血清；

6、预计年用量：2500人次。

二、梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂招标参数

1.项目用途：可作为梅毒病人的诊断和疗效参考；

2方法学：凝集法；

2.参考规格：120人份/盒、480人份/盒；

★4.试剂批间差小，新试剂或新批号试剂与旧试剂或旧批号试剂验证结果符合率≥80%；

5.适用标本类型：人血清/血浆；

6. 7. 预计年用量：14000人次。

三、售后服务要求：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 具体要求 |
| 1 | 所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 |
| 2 | 提供全年原厂7\*24小时技术支持（提供承诺函）。 |
| 3 | 供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 |
| 4 | 验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 |
| 5 | 供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的交司法机关处置（提供承诺函）。 |
| 6 | 试剂效期≥1年。 |
| ★7 | 合作期内免费提供质控品和校准品及耗材（提供承诺函）。 |