# 全自动化学发光分析仪配套试剂技术要求

| 1 | - 适用于现有检验设备北京热景（MQ 60 PLUS）化学发光仪 |
| --- | --- |
| 2 | 方法学：化学发光法 |
| 3 | 满足项目：甲胎蛋白比率 高尔基体蛋白73 |
| 4 | 用量： 甲胎蛋白比率 ： 720 人份 高尔基体蛋白73 ：600人份 |
| 5 | 所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 |
| 6 | 提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 |
| 7 | 供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 |
| 8 | 验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 |
| 9 | 供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的交司法机关处置（提供承诺函）。 |
| 10 | 合作期内免费提供质控品和校准品及耗材（提供承诺函）。 |