## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量（年） | 参考参数
1 | 经外周插管的中心静脉导管 | 无 | 200 | 1.本产品适用于短期小于30天，或者长期大于30天的外周直入中心静脉系统，进行静脉注射治疗或者采血。 2.本产品包括单腔导管、带穿刺针的导引套管、连接件、固定翼、护帽和Statlock导管固定装置（VPPDFP）。 3.导管材质为硅胶，穿刺针和导丝的材质为304不锈钢，微插入器的材质是聚四氟乙烯，固定翼的材质为硅胶，导引套管的材质为低密度聚乙烯和聚碳酸酯。 4.三向瓣膜设计, 防返血，防气栓； 5.薄壁大腔，高流速,重力点滴≥135滴/分钟, ≥540ml/小时； 6.末端带延长管。
2 | 经外周插管的中心静脉导管 | 无 | 200 | 1.本产品适用于建立血管通路，可用于采集血液样本以及注入药物或溶液。 2.中心静脉置管的辅助工具，提高置管成功率。 3.导管材质为硅胶，穿刺针和导丝的主要材质为不锈钢，微插管鞘的主要材质是聚四氟乙烯，导引套管的材质为低密度聚乙烯和聚碳酸酯。
3 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。