## Sheet1 (2)
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数
1 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | R-7Fr （复合装) | 一.用途：适用于胸腹腔内积液、积气的留置引流。二.主要功能：导管加入亲水涂层，减少置管阻力；头端猪尾型环圈，内侧孔多，流量大，保证引流通畅；三.主要材质 ：导管采用进口医用级弹性聚氨酯材料制成，弹性及生物相容性优良，可长期留置（30天）；穿刺胶塞采用硅橡胶制造；内芯座采用聚碳酸酯（PC）制造；内芯采用不绣钢（304）制造。该产品具有X射线不穿透性。弯形导管
2 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | R-8.5Fr（复合装)
3 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | R-10Fr （复合装)
4 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | R-12Fr （复合装)
5 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | W-16Fr （简装) | 一.用途：适用于胸腹腔内积液、积气的留置引流。二.主要功能：头端多个椭圆侧孔，大流量，保证引流通畅； 带内心针，头端计零刻度及显影线（X光），便于定位；三.主要材质 ：导管采用进口医用级聚氨酯材料制成，生物相容性好，可长期留置（30天）；带实心内芯，一步法微创置管；管体光滑且透明度高，弹性优良，刻度清晰；备注：带针胸管。直型导管
6 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | W-20Fr （简装)
7 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | W-24Fr （简装)
8 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | W-28Fr （简装)
9 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | I-7Fr （简装) | 一.用途：适用于胸腹腔内积液、积气的留置引流，一次性使用。二.主要功能：胸、腹腔炎性渗出液的病灶穿刺引流；头端多个侧孔并呈360度螺旋侧孔设计，有效保障引流通畅；圆锥尖端及带空心针，可在床边快速一步法置管（空心针可进行引流液确认）；三.主要材质 ：导管采用进口医用级聚氨酯材料制成，生物相容性好，可长期留置（30天）；管体光滑，弹性优良，刻度清晰；全显影管体（不透X射线）。备注：小规格带针胸管。直型导管
10 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | I-8.5Fr（简装)
11 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | I-10Fr （简装)
12 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | I-12Fr （简装)
13 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | Y-7Fr （复合装) | 一.用途：适用于胸腹腔内积液、积气的留置引流，一次性使用。二.主要功能：针对肝囊肿、纵隔积液、PTCD等穿刺引流需求；顺应性好，囊壁回缩后，引流管贴近最低位，可彻底引流硬化后的渗出液；头端猪尾型环圈，内侧孔多，流量大，保证引流通畅；尖端圆锥形并与内芯完美过渡，减少损伤。 三.主要材质 ：导管采用进口医用级弹性聚氨酯材料制成，弹性及生物相容性优良，聚氨酯材料质地柔软、顺应性好，导管可长时间留置(30天)；管体不透X光射线，套管内芯B超下可视；导管加入亲水涂层，置管顺滑便捷安全（导引芯置管，二步法可选）；弯形导管
14 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | Y-8.5Fr（复合装)
15 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装 | Y-10Fr （复合装）