（进口）腔镜用直线型关节头切割闭合器和钉仓

| 腔镜用直线型关节头切割闭合器和钉仓 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参考规格 | 预计三个月使用量（把） | 技术参数 |
| 1 | 腔镜用直线型关节头切割闭合器和钉仓 | 手动枪（60mm） | 5 | 1.枪的杆身长度：≥340mm。 2.缝合长度：≥60mm。 3.能通过12mm穿刺器。 4.无菌 5.投标人需自行对配套钉仓相关参数进行描述。 |
|  |  | 配套钉仓（60mm） | 24 | 1.枪的杆身长度：≥340mm。 2.缝合长度：≥60mm。 3.能通过12mm穿刺器。 4.无菌 5.投标人需自行对配套钉仓相关参数进行描述。 |
| 2 | 电动腔镜用直线型关节头切割闭合器和钉仓 | 电动枪（45mm） | 1 | 1.枪的杆身长度：≥340mm。 2.缝合长度：≥45mm。 3.能通过12mm穿刺器。 4.无菌 5.投标人需自行对配套钉仓相关参数进行描述。 |
|  |  | 配套钉仓（45mm） | 4 | 1.枪的杆身长度：≥340mm。 2.缝合长度：≥45mm。 3.能通过12mm穿刺器。 4.无菌 5.投标人需自行对配套钉仓相关参数进行描述。 |