## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数
1 | 药膏罐 | 8cm | 不锈钢产品（不属于医疗器械）
2 | 药膏罐 | 9cm | 不锈钢产品
3 | 药膏罐 | 10cm | 不锈钢产品
4 | 药杯 | 45*39 | 不锈钢产品
5 | 刻度杯 | 1000mm | 不锈钢产品
6 | 消毒浓度试纸 | 消毒剂浓度试纸
7 | 指夹式脉搏血氧仪 | YX301 | 指夹式脉搏血氧仪体积小，功耗低，使用方便，便于携带。测量时只需将手指插入指夹式光电传感器中，显示屏就会直接显示所测血氧饱和度值。临床实验表明具有较高的准确性和重复性。 主要特点 重力感应，多方向OLED显示屏 超低功耗，带电池电量显示Ⅲ 显示血氧饱和度和脉率 显示容积波波形，显示柱状脉搏强度 抗干扰能力强，只需更换电池，无需校准 小巧轻便，操作和携带方便 8秒内自动关机 可用于内、外手术科、麻醉科、儿科、急症室等临床以及氧吧、社区医疗、运动保健和户外活动等 技术参数显示方式∶OLED显示 血氧饱和度显示∶70%~100%，±2% 脉率显示∶25bpm~250bpm，±1%或±1bpm，取大者 电源要求∶2节AAA1.5V碱性电池 电压适应范围∶DC2.3V-3.0V 工作电流∶≤30mA 外形尺寸∶长58mm×宽32mm×高34mm 重量∶约54g（包括两节7号电池）
8 | 一次性冲洗器（一次性使用灌注器） | 50ml | 该产品由外套、活塞、芯杆等组成，产品为无菌，本品临床主要与胃管、肛管等软管联合使用，用于对病人进行灌肠、鼻饲、洗胃及胃肠减压等
9 | 冰帽 | BM-I
10 | 拔火罐 | 1# | 玻璃制品，表面光滑
11 | 拔火罐 | 2# | 玻璃制品，表面光滑
12 | 拔火罐 | 3# | 玻璃制品，表面光滑
13 | 拔火罐 | 4# | 玻璃制品，表面光滑
14 | 拔火罐 | 5# | 玻璃制品，表面光滑
15 | 泡镊筒 | 大 | 不锈钢产品
16 | 泡镊筒 | 中 | 不锈钢产品
17 | 泡镊筒 | 小 | 不锈钢产品
18 | 脓盘 | 大 | 不锈钢产品
19 | 脓盘 | 中 | 不锈钢产品
20 | 脓盘 | 小 | 不锈钢产品
21 | 骨髓活检针 | 2.7 | 本产品由针座、针管、衬芯、手柄组成，针管应采用06Cr19Ni10、06Cr18NillTi或GB18457中规定的其他奥氏体不锈钢材质制成；衬芯采用GB/T1220中规定的12Cr18Ni9\06Cr19Ni10或其他牌号的奥氏体不锈钢材料制成；针座采用GB/T 5231中规定的HPb59-1或其他牌号的铅黄铜材质制成，其表面镀镍或镍+铬；手柄应以聚丙烯材料制成。 该产品供人体骨骼穿刺刮取骨质和吸取骨髓用
22 | 腰椎穿刺针 | 0.7*80 | 本产品由衬芯座、针座、针管和衬芯组成，针管应采用GB/T 1220中规定的06Cr18NillTi奥氏体不锈钢材料组成；针座、衬芯座应采用GB5231中规定的Hpb59-1铅黄铜材料制成，其表面应采用YY 0076规定的电镀IV类镍+铬镀层。 本品对人体腰椎骨进行穿刺、注射药液或抽取脑脊液用
23 | 腰椎穿刺针 | 0.9*80 | 本产品由衬芯座、针座、针管和衬芯组成，针管应采用GB/T 1220中规定的06Cr18NillTi奥氏体不锈钢材料组成；针座、衬芯座应采用GB5231中规定的Hpb59-1铅黄铜材料制成，其表面应采用YY 0076规定的电镀IV类镍+铬镀层。 本品对人体腰椎骨进行穿刺、注射药液或抽取脑脊液用
24 | 封闭针头 | 0.90（20G） | 本品由针座和针管组成。与注射器配合，供人体皮下、皮内、肌肉、口腔注射用
25 | 鼻胃管 | Fr10（3.33mm） | 1. 一次性使用鼻胃肠管由接头、管体或喂养管、导丝（含导丝接头）组成，管体可配导引头。接头、导引头采用医用聚氨酯材料制成；有显影线的管体或喂养管采用添加有硫酸钡的医用聚氨酯材料制成（可有涂层），导丝采用304不锈钢（牌号为06Cr19Ni10）材料制成；导丝接头采用尼龙6材料制成。涂层材料采用聚丙烯酰胺衍生物制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。用于经鼻向胃肠道引入营养液及胃肠减压。 2. 接头为Y型接口，头端为开口设计，出液量大有效防止导管堵塞。 3. 进口医用级聚氨酯材料，生物相容性和柔韧度好，管径细，对鼻黏膜、消化道的刺激、压迫小，患者更易耐受
26 | 鼻胃管 | Fr14（4.67mm）
26 | 鼻胃管 | Fr16（5.33mm）
27 | 灭菌手套（一次性使用外科手套） | 6.5# 7.0# 7.5# 8.0# | 1、产品符合国家GB/T 7543-2020 《一次性使用医用橡胶外科手套》标准； 2、采样天然乳胶制造，独立包装，弯型麻面（有粉、无粉） 3、经环氧乙烷灭菌，按《中华人民共和国药典》2020年版 第四部 通则1101无菌检查法，并提供第三方检测报告。 4、有效期为3年； 5、型号规格：6、6.5、7、7.5、8、8.5 6、生产企业获得：ISO13485:2016认证；（提供证书复印件） 7、通过IOS9001：2015质量管理体系认证；（提供证书复印件）
28 | 助行器 | YU710 | 总长 570mm 总宽 445mm 总高（最低位置） 770mm 收合后宽度 110mm 调节范围 770~900mm 垂直承重力 100kg 技术性能及结构特点： 1. 该产品供残疾或行动不便及复健者使用。 2. 助行器材料均采用高强度铝合金材料（6063航空铝型材料）或ABS材料橡胶配件制成。 3. 高强度铝合金管、表面氧化雾面处理、可折叠、携带方便、高度六档调节。 4. 助行器表面应光洁、颜色均匀，无飞边、划痕、斑点、开裂等缺陷，各连接件经装配后应无松动、滑脱、毛刺现象。 5. 四脚弹销调节灵活轻便，无松脱和卡滞现象，脚垫等橡胶件完整，无开裂等缺陷。 6. H杆采用SPHC高强度钢管焊接。
29 | 压缩空气式雾化器 | 403K | 执行标准 YZB/苏0024-2012 技术参数 电源电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz 压缩泵自由空气流量：≥10L/min 压缩泵最大压强：≥0.15MPa 最大雾化率：≥0.1ml/min 熔丝管：T1.6AL250V,Φ5*20 噪音：≤65dB(A) 外形尺寸 210*103*180mm 产品特点 主机采用无润滑单缸活塞泵作为气压源，外观设计新颖，结构紧凑，体积小巧，操作简单，携带方便，雾化杯使用卡槽设计 正常工作条件 环境温度范围：+10℃- +40℃ 相对湿度范围：30%-75% 大气压力范围：860hPa-1060hPa
30 | 听诊器 | 单用 | 主要特点 全铜听头，耳环三通采用优质铜材制造，传导声效果更佳。导管采用PVC增弹塑料，弹簧片采用弹簧钢制成，具有良好的弹性与强度。 技术参数 频响曲线∶100-500Hz以测试声源为基准。衰减≤12dB、在500-1000Hz≤20dB。弹簧片硬度HR15N82.9-88.4。 耳环弹力∶两耳塞拉开140mm，弹力值1.372-1.960N。 耳环弹性∶两耳塞拉开300mm，1分钟后恢复，变形不大于10mm。
31 | 紫外线指示卡 | 紫外线强度指示卡
32 | 氧气袋 | 42L | 主要用于医院盘校验送室气和直感病床吸塑 产品用途执行标准 Q/321181ZYQ012-2002 主要材料：尼定布 技术参数:工作压力∶10.6kPa 爆破压力∶不小于16kPa 外形尺寸：760*500mm 毛重/净重:10/7kg 包装尺寸： 500mm*270mmX320mm
33 | 手术反光灯 | 通用 | 通常由灯泡、反光罩、软管、调节杆、固定杆、脚架组成。用于一般检查时的简易照明

## Sheet2
包一 | 治疗巾45*45cm | 1条
| 胶贴15cm | 6条
| 纱布块5*6-8 | 3块 （2块装+1块装）
| 碘伏棉签 | 10支
| 检查手套 | 2副 （1副装+1副装）
包二 | 治疗巾45*45cm | 1条
| 压垫 | 1支
| 胶贴15cm | 4条
| 输液贴 | 2片
| 碘伏棉签 | 10支
| 检查手套 | 2副 （1副装+1副装）