## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数
1 | 医用无纺布包布 | 60*60 | 1、用途：适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌、低温甲醛灭菌，用于供应室、手术室辅料或器械打包后消毒或灭菌用 2、产品结构：采用SMMMS非织造布剪裁，折叠或缝制而成； 3、性能：（1）按GB/T 445试验时，内在撕裂度沿机器方向不小于750mN横向应不小于1000mN；（2）按GB/T 454试验时，耐破度应不小于130kpa；（3）断裂伸长率沿机器方向应不小于5%，横向应不小于7%；（4）悬垂系数应不大于90%；（5）抗张强度沿机器方向应不小于1.00kN/m，横向应不小于0.65kN/m；（6）湿态抗张强度沿机器方向应不小于0.75kN/m，横向应不小于0.50kN/m；（7）颜色多样供选择；（8）所投产品需要具有安评报告及第三方检测报告；（9）每平方不低于60g（10）符合GB/T19633和YY/T 0698.5要求。
80*80
90*90
120*120
150*150
2 | 医用灭菌包装材料（卷） | 55mm*200m | 1.用途适:适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和甲醛蒸汽灭菌的医疗器械包装，指示灭菌处理过程。 2.主要功能:本品由塑料复合膜与医用透析纸烫合而成，且印有化学指示物，以便区分待灭菌品和己灭菌品，符合GB/T19633要求 3.主要材质：医用透析纸和聚酯膜与聚丙烯（或聚乙烯）复合膜 4.70g进口纸 。 5.根据科室需求免费裁切
75mm*200m
100mm*200m
150mm*200m
200mm*200m
250mm*200m
200mm*100m
250mm*100m
300mm*100m
3 | 碘伏棉签 | 50支/罐 | 由医用脱脂棉棒浸润有效碘含量0.5%的聚维酮碘消毒液制成；用于注射、输液前对完整皮肤消毒；袋装应为自粘型
10支/包
1、用途：用于供应室、手术室辅料或器械打包后消毒或灭菌用 2、产品结构：采用SMMMS非织造布剪裁，折叠或缝制而成； 3、性能：（1）按GB/T 445试验时，内在撕裂度沿机器方向不小于750mN横向应不小于1000mN；（2）按GB/T 454试验时，耐破度应不小于130kpa；（3）断裂伸长率沿机器方向应不小于5%，横向应不小于7%；（4）悬垂系数应不大于90%；（5）抗张强度沿机器方向应不小于1.00kN/m，横向应不小于0.65kN/m；（6）湿态抗张强度沿机器方向应不小于0.75kN/m，横向应不小于0.50kN/m；（7）颜色多样供选择；（8）所投产品需要具有安评报告及第三方检测报告；（9）每平方不低于60g