## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数
1 | 漂浮微导管 Marathon Flow Directed Micro Catheter | 105-5056 | 该产品为单腔微导管，包装内带有一根通管丝和一根蒸汽塑形针。微导管材料为聚醚酰胺聚合物，内衬为聚四氟乙烯和四氟乙烯。通管丝及塑形针采用304V不锈钢材料制成该产品适用于专业医生有选择的控制灌注药物、栓塞材料和诊断材料如造影剂到外周和神经血管。产品不适用于冠状动脉。
2 | 微导管 Apollo Onyx Delivery Micro Catheter | 105-5095-000、105-5096-000 | 该产品由近端管、远端管、LDPE热缩连轴管、可分离头端组成，包含注射器适配器和导入鞘组件。产品近端为鲁尔接头及应力释放管，带一个硫酸钡不透明射线标记带；远端管带一个铂铱不透射线标记带；可分离头端的近端与远端管的远端通过LDPE热缩连轴管相连接；可分离头端带一个铂铱不透射线标记带。该产品主要由304不锈钢、镍钛合金、PEBAX材料制成。本产品适用于受控选择性输注液态栓塞系统（LES）建立神经血管通路。 作为一款配套Onyx液体栓塞系统的输送导管，微导管具有可机械解脱的特殊头端设计——当注胶结束需要撤除微导管时，可常规完全拔除微导管；一旦微导管头端发生嵌顿，微导管头端可以解脱，防止留管现象的发生，提高手术安全性。
3 | 导丝 Mirage Hydropholic Guidewires | 103-0608 | 该产品由导丝和配件组成，配件包括导引器和扭转器。导丝由304V不锈钢芯丝和远端不透射线的铂钨合金绕丝组成，远端结构涂有亲水性涂层。该产品用于在一般血管结构中进行诊断性和/或治疗性手术时，辅助导管在到外周、内脏及脑血管结构中的超选到位。
4 | 液态栓塞系统 | ONYX 18（105-7000-060）；ONYX 20 （105-7000-065）；ONYX 34 （105-7000-080）； | 该产品主要成分为乙烯-乙烯醇聚合物(EVOH)、二甲亚砜溶剂(DMSO)和微粉化钽粉材料制成的栓塞产品。经高温干热灭菌，一次性使用。该产品配有注射器。