## Sheet1
序号 | 试剂名称 | 参考规格 | 预计年用量 | 试剂效期 | 功能
1 | RhC(IgM)血型定型试剂 | 5ml/盒 | 20ml | ≥1年 | 用于RhC、Rhc、RhE、Rhe等红细胞抗原的定型
2 | Rhc(IgM)血型定型试剂 | 5ml/盒 | 20ml
3 | RhE(IgM)血型定型试剂 | 5ml/盒 | 20ml
4 | Rhe(IgM)血型定型试剂 | 5ml/盒 | 20ml
5 | 抗人球蛋白（抗IgG，抗C3d）检测试剂盒 | / | 20ml |  | 用于新生儿溶血病的产前筛查，检测孕妇血液循环中IgG型血型抗体（抗A、抗B及抗D抗体）效价的测定及新生儿溶血病血清学检查。
6 | 抗人球蛋白（抗IgG）检测试剂盒 | / | 20ml
7 | 抗人球蛋白抗（C3d）检测试剂盒 | / | 20ml
8 | 抗体效价测定的样本释放剂（二巯基乙醇） | / | 40ml
招标3年渠道
售后条款 | 1、合作期内免费提供第三方国际知名品牌质控品和校准品（提供承诺函）。 2、所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 3、供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 4、验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。