安徽中医药大学第一附属医院招聘受委托实验室招标参数

为更好地满足客户诊治需求，依据CNAS-CL02《医学实验室质量和能力认可准则》 “受委托实验室的检验”（最新版）要求，医院同意招聘第三方检验所作为检验中心受委托实验室。相关内容见附件1和附件2。

附1 第三方检验所资质

1、营业资质：具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、事业单位或者其它组织（有效的企业营业执照、机构代码证、税务登记证或三证合一，提供原件），注册资金不低于2000万元人币，不接受联合体投标。

*2、检验能力：具备本地化检验能力，开展特殊项目血药浓度，维生素和氨基酸等，须为液相色谱串联质谱法。我院根据医院临床需要拟定具体委托检验项目。第三方提供项目手册并将项目手册作为合同的一部分，第三方保证可随时开展项目手册的其它项目。非不可抗力影响不得变更服务内容。

| 检测类型 | 检测方法 | 服务年限 | 上年度业务量约 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 血药浓度类项目 | 液相色谱串联质谱法 | 3年 | 10,000 |
| 维生素类项目 |  |  | 258,000 |
| 氨基酸类项目 |  |  | 20,000 |

3、检验人员：检验人员资质满足《医疗机构临床实验室管理办法》内容要求，具有相应的资质证书和对结果解释的实验室顾问。

*4、服务要求：

4.1具备本地化检验服务能力，有专职物流人员和专用标本运送设备。

4.2正常工作日按我科规定时间每天上午到检验中心收取标本。

4.3节假日按我科安排的上班时间收取标本。

*5、质量保证：提供检验项目的质量保证材料，包括符合行业标准的仪器校准，性能验证，仪器间比对；日常质控资料；并参加全国或省临检中心EQA，成绩优秀或合格。

6. 结果报告要求：

6.1正常工作日从收到标本1个工作日发放报告单。

6.2节假日从收到标本到发出报告不得超出3天。

6.3同时提供多种报告方式：

*6.3.1 报告按我院信息中心要求的格式传输到我院LIS系统；

*6.3.2 报告可直接发送到患者提供的手机号；

6.3.3拿标本时带来已出的纸质报告；

6.3.4委托实验室公众号可通过患者信息和验证码等形式保密查询。

*7 危急值报告

7.1有符合行业标准和临床要求的血药浓度监测等的“危急值报告制度”；

7.2 病人检测结果出现危急值时，立即启动必要的确认程序，确认后立即拨打我方指定的联系方式通知。

8、信息要求：

8.1承担与医院信息系统对接的LIS费用；

8.2传输患者信息和检验结果，对患者信息保密。

9、标本处理：标本运送符合《医疗机构临床实验室管理办法》内容要求，应冷链运输，检验后标本要保存1周以上，特殊标本按相关政策要求保存。

10、收费标准：

10.1提供能开展的项目清单以及样品采集手册，符合当前的安徽省物价收费标准。

10.2 实时跟进最新的《安徽省医疗服务价格项目目录》，及时通知甲方项目价格更改的内容细则。

11、设备试剂：提供开展该检测项目的设备试剂的品牌、型号/规格、医疗器械注册证、合格证等证明材料。

12、环境设施：满足《医疗机构临床实验室管理办法》内容要求。

附2：要求

1、乙方的人员资质、技术、质量、信息、感控、安全、服务等方面接受安徽中医药大学第一附属医院检验中心监管，检验中心有权利不定期到第三方检验所实验室进行现场检查，对其实验室资质和能力进行评估，以确保检验结果的质量。

2、第三方检验所应满足CNAS-CL02 《医学实验室质量和能力认可准则》“受委托实验室的检验” （最新版）要求，提供实验室的顾问清单。

3、有危急值处理、报告、评审和监督等的全套流程，必要时参加我方组织的危急值评审会议。

4、当有患者因检验质量、安全、服务等导致投诉、纠纷时，第三方检验所应承担相应的责任。

5、当第三方检验所发生资质变更，检验质量、安全、服务等严重问题时，我院有权解除合作关系。