# 新型冠状病毒抗原检测试剂招标参数

★1、方法学：胶体金法

★2、检测时间：≤ 15 min

3、检测用量：≤ 100 µL

4、样本类型：包含鼻拭子与咽拭子（鼻咽拭子/口咽拭子）

5、检测限：≤ 100 TCID50/mL

6、操作方式：无需仪器，拭子选配；预混液开盖即用（一步法）

7、临床灵敏度：≥ 95%

8、临床特异性：≥ 98%

9、总符合率：≥  96%

10、试剂效期：≥ 12个月

11、试剂储存条件：试剂常温储存，单人份包装

★12、同时检测N和S蛋白，在保证特异性的基础上最大程度可以提升试剂的阳性检出率，避免单一蛋白突变导致的假阴性。

13、检测时间越短越优先。

14、所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。

15、提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。

16、供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。

17、验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。

18、供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的交司法机关处置（提供承诺函）。

本次院内询价数量为25000人份