脑室镜器械

要求：

1、(1)广角工作窥镜，6度，广角，外径≤6.1mm,长≥18cm；

(2)≥三个工作通道，主通道≤2.9mm,冲/吸通道≤1.6mm；

(3)配合镜鞘可360°旋转；

2、直径≤2mm 0° 神经内镜；

3、操作鞘：用于脑室镜，外径≤6.8mm,工作长度≥13.3cm；

3、鞘芯：用于操作鞘；

4、剪刀：单开齿，尖头，直径≤2mm,单开齿，长≥30cm.由手柄、外管组成；

5、活检钳：双开齿，直径≤2mm，工作长度≥30cm,由手柄、外观组成；

6、脑室造瘘钳：直径≤2mm，工作长度≥30cm，由手柄、外观组成；

7、抓钳：直径≤2mm，工作长度≥30cm，由手柄、外管组成；

8、电凝电极：双极5Fr.；

9、双极高频电缆：用于电凝器件，长≥300cm；

10、支架可高温灭菌；

11、固定接口，夹持镜子；

12、适配器，可高温灭菌；

13、半硬性造瘘钳，长≥30cm,直径≤1mm；

14、球囊导管，直径≤1mm,长≥40cm。

二、售后服务：

质保期不少于一年