## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数 | 是否可收费、报销 | 使用科室
1 | 一次性使用双极电凝镊 | DNN-II型-A-双侧 | 1、适用范围：与高频手术器配套用，在双极工作模式下对组织进行电凝用。 2、结构与组成：出水电凝镊由镊片、镊座、电线（可选配）、插头、输水管、出水端组成。 3、材质：电凝镊的镊片采用H62黄铜制成，镊座采用ABS材料制成，输水管采用输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成，外表面油漆采用绝缘漆，配套电线材料为软聚氯乙烯电缆料。 4、产品 1把/袋， 经环氧乙烷灭菌，无菌提供。 5、电凝镊长度为230mm。 6、产品采用与主机连接为Ø4.0自由接头，可配合多种品牌双极电凝器的使用。 | 可以 | 手术室、脑外科、耳鼻喉科、骨科、，泌尿科等