## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数 | 是否可收费、报销 | 使用科室
1 | 神经监护气管插管 | WET6.0,WET6.5,WET7.0,WET7.5,WET8.0, | 1.用途：该产品用于与合适的神经监护仪连接，将电极连接线插入监测设备的放大输入插孔，产品是配有充气气囊的柔软的PVC弹性体气管插管。每个导管装配四个（两对）不锈钢丝电极。这些不锈钢丝电极嵌入在气管插管主轴的PVC管壁内，只稍微在气囊的上方露出短长度（大约30毫米），以便于接触声带。电极设计与病人的声带接触，以方便在手术过程中与多通道肌电图（EMG）监护设备相连的时候对声带进行肌电图监测,用来提取肌肉活动的电信号。2.主要功能：气管插管适合在手术过程中需要持续监视支配喉内肌的神经时使用。3.主要材质：与人体接触部分使用的材料： 1.气管插管管身及可充气套囊 材料：聚氯乙烯（PVC） 2.接触电极 材料：外科器械电极材料为外科器械用不锈钢304. 满足相关标准：YY/T 0294.1-2005 3.皮下针头 材料：外科器械电极材料为外科器械用不锈钢304.满足相关标准：YY/T 0294.1-2005 | 是 | 普外科
2 | 医用一次性神经探头 | PNM0.8/90 | 1，用途：该产品用与合适的神经监护仪连接，将电极连接线插入监测设备的刺激输入插孔，对神经进行电刺激。2，主要功能：医用一次性神经探头是手术师在手术过程中在人体不同部位采用不同形状的神经探头，对神经刺激、检测手术部位神经的原始功能状况，或帮助手术师分析判定手术过程中及术后神经功能是否正常。3，材质：探头本体的针体采用医用不锈钢材料，保护套管采用eva塑料套管，手柄采用医用abs塑料。 | 是 | 普外科