C型臂维保服务技术参数

1、投标人须具有独立完成医疗设备维修、保养的企业资格（即在营业执照中有注册）。

2、投标人须具有GE DR设备维修的相关工具、仪器。

★3成交人必须保证设备开机率达到95%以上。如开机率不能达到，须响应延长免费维保时间（提供承诺函）。

4、投标人提供服务类型包括：定期巡检（一年不少于一次并提供完整巡检报告）、现场服务(接电话4小时以内）等。

5、响应要求：成交人须7*24小时响应报修电话，并及时提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。

6、零备件供应：所有更换的零部件必须为原厂认证/测试合格件, 有追踪号码；探测器、球管等关键部件，必须能提供相应的合法进口报关证明。

7、每年提供现场设备保养>=1次，使之保持原厂QC标准或国家质量计监部门之标准，并包含如下项目：

7.1机器清洁≥1次/年；

7.2性能测试及校准≥1次/年；

7.3必要的机械或电气环境的检查≥1次/年；

7.4提供计划性的定期维护报告≥1次/年；

7.5能提供电源地线温度湿度质量检测。