# 全自动血小板凝聚仪及配套试剂招标参数

一、仪器要求：

| 序号 | 技术规格 | 招标参数 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 实验项目 | 血小板聚集（包括ADP 二磷酸腺苷，Collagen 胶原蛋白，Epinephrine 肾上腺素，Arachidonic Acid 花生四烯酸 |
| ★2 | 样本类型 | 血浆 |
| ★3 | 检测速度 | 4个测试小于10分钟 |
| 4 | 检测报告参数 | 血小板最大聚集率、血小板平均聚集率、血小板最大聚集点、血小板聚集曲线等。 |
| 5 | 报警功能 | 有 |
| 6 | 打印机 | 提供彩色打印机 |
| 7 | 打印功能 | 可设置和选择多种打印报告格式 |

二、检测试剂：

| 序号 | 试剂名称 | 参考规格 | 预计年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血小板聚集功能检测试剂盒 （光学比浊法）胶原试剂（液体） | 1*1ml/盒 （160人份/盒） | 750人份/年 |
| 2 | 血小板聚集功能检测试剂盒 （光学比浊法）腺苷二磷酸 (ADP)试剂 | 1*1ml/盒 （160人份/盒） | 750人份/年 |
| 3 | （光学比浊法）肾上腺素试剂 | 1*1ml/盒 （160人份/盒） | 750人份/年 |
| 4 | 血小板聚集功能检测试剂盒 （光学比浊法）花生四烯酸试剂 | 1*1ml/盒 （80人份/盒） | 480人份/年 |
| 5 | 枸橼酸钠采血管★ | 2.7ml/支 | 1500人份/年 |

三、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保≥三年。 |
| 2 | 试剂效期≥1年。 |
| 3 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 响应时间0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，携带污染率，可报告范围，生物参考区间验证等。 |
| ★7 | 合作期内免费提供质控品和校准品及耗材（提供承诺函）。 |
| 8 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告，安装后完成性能验证（提供承诺函）。 |
| ★9 | 投标人承担与院方LIS对接、安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。 |