## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量 | 参考参数
1 | 一次性活检枪（一次性活检针） | 18g(1.2mm)*16cm 18g(1.2mm)* 20cm | 18g(1.2mm)*16cm 100根18g(1.2mm)* 20cm 50根 | 1、 用途：全自动活检枪，能用于获得肝、肾、前列腺、脾、淋巴结和各软组织瘤的活检 2、 有两个激发按钮，可根据不同手术选择不同激发方式 3、 穿刺距离20--22mm.取样长度18--20mm 4、 手柄由树脂和热塑性弹性体构成，活检针由304不锈钢穿刺针和同心套管组成，套管上有厘米刻度标识
2 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。