## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量 | 参数
1 | 远端通路导管 | 外径5F、6F，内径.055到0.070in，长度115cm到125cm。 | 115长度的3个，125长度的2个 | 远端通路导管由管体、应力缓冲管、座、亲水涂层、末端头端和显影环组成，包装内还有附件导入鞘管和塑形针。
2 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。