## 参数
教学模具（中医类）技术参数
序号 | 物品名称 | 数量 | 技术要求
1 | 针刺头部训练模型 | 6 | 1.模拟成人的头颈部，外皮采用仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实。 2.可以进行多种针刺手法的训练，针刺手感真实。 3.头部模型上标记有常用穴位，如百会，四神聪，太阳，风池，头维，率谷，翳风，颊车，下关，地仓，四白，睛明，攒竹，鱼腰，耳门，听宫，听会，水沟，头临泣，印堂等，位置准确。 4.各穴位采用隐性标记方法（常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现），可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可对穴位的定位及针刺进行检测。
2 | 针刺臀部训练模型 | 6 | 1.模拟成人的下半身（腰臀部），外皮采用仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实。 2.可以进行多种针刺手法的训练，针刺手感真实。 3.臀部模型上标记有常用穴位，如：环跳、长强、会阳、神阙、关元、气海、天枢、归来、大横、承扶、居髎、维道、五枢、带脉、腰阳关、大肠俞、小肠俞、膀胱俞、秩边、次髎等，位置准确。 4.各穴位采用隐性标记方法（常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现），可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可对穴位的定位及针刺进行检测。
3 | 针刺训练手臂模型 | 6 | 1.模拟成人的手臂，外皮采用仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实。 2.手臂有尺骨、桡骨、尺骨鹰嘴等解剖结构，内置仿真手臂骨，关节可以弯曲，方便更好的确定针灸穴位。 3.可以进行多种针刺手法的训练，针刺手感真实。 4.手臂模型上标记有常用的上肢穴位，如：合谷、曲池、列缺及上肢五腧穴等，位置准确。 5.各穴位采用隐性标记方法（常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现），可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可对穴位的定位及针刺进行检测。
4 | 针刺手法训练及考核模型（系统） | 6 | 1.可以实时采集针刺手法，并以波形图的形式显示在坐标轴中，实时反映出针刺手法波形的各种参数实际数值。 2.可以对采集的针刺手法各项参数进行智能分析，包括：针刺手法中提插、捻转、摇摆力的大小；提插的速度、位移；捻转的角速度；摇摆的角度；并且可以显示复式手法的分层操作。 3.可以存储大量的针刺手法波形及其相关资料以形成专家针刺手法数据库或教师针刺手法数据库，随时可以查看，学习者可以及时调整自己的手法，力求做到针灸专家（教师）的手法基本一致，从而达到最佳学习效果。 4.配备有考试与评分功能（可以和提前预置的参考手法进行静态或动态对比，可以设置题库，进行试题考核并给出评分）
5 | 推拿手法训练及考核模型（系统） | 6 | 1.推拿用的模型采用仿真性材质制作，可以进行推法、摩法、拨法、拿法、㨰法、揉法、捻法、按法等常用推拿手法的操作，手感真实。 2.系统可以实时采集并测定推拿手法参数，能够识别上下、左右、前后三个方向微小力的变化，以三维波形形式记录手法操作时的频率、力度、方向变换，波形光滑、振幅一致。分析参数包含三维压力曲线、合力作用点轨迹、轨迹面积比、平均周期、平均周期误差、标准误差水平等。 3.授课老师可以将自己或其他的专家手法提前输入系统，作为学习和考核的标准。4.配备有考试与评分功能（可以和提前预置的参考手法进行静态或动态对比，利用软件内的计算模块辅助计算成绩）。
6 | 艾灸与拔罐训练与考核模型（系统） | 12 | 1.仿真背部模型，由头部至臀裂处，具有和真人同比例的背部肌肉造型并具有完整头部外形。 2.模型外皮采用高仿真性材质制作，真实模拟人体背部皮肤、肌肉组织结构，触之柔软，手感真实，皮肤表面可捏起。 3.模型材料要耐火耐高温，可以使用火罐、刮具、砭具等临床器具操作。 4.模型具有真实的背部骨性标志，可触及肩胛骨、第7颈椎、各胸椎、腰椎的棘突等骨性标志。 5.可以使用火罐等临床真实器具进行拔罐、闪罐、走罐等操作，拔罐留罐操作时要能够吸附于模型体表。 6.可以使用刮具、砭具等临床真实器具进行刮痧、砭术操作。 7.可以使用真实艾条、艾柱进行悬起灸、雀啄灸、回旋灸、隔姜灸、隔盐灸等操作。