## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 |  | 参考参数 | 使用科室
1 | 一次性使用弹力线肛肠套扎吻合器 |  | 4-6环 | 1.产品由枪头罩、弹力线、连线杆、枪管、发射头、枪体、枪管连接器、收紧杆钮、自紧驱动开关、负压释放开关、负压吸引接头组成。其中枪身、枪管可拆卸；枪身材料为ABS，内置弹簧。枪管材料为PC可换枪管，弹力线内含高弹性乳胶丝外附纤维状尼龙纱.根据临床需求，产品可灵活选配1-8发弹力线环氧乙烷灭菌独立枪管（如需在标准配置上增加更多选配枪管及弹力线环数时，产品需满足临床可灵活组合选择的功能提供后续独立采购供应枪管和环数需求；）。 2.产品一键收紧套扎吻合功能，单人单手即可一键完成套扎吻合功能。 3.智能化定量套扎，套扎紧实度不受人工干预，进一步达到手术安全和标准化。 4.枪头内管为透明可视内管，无任何遮挡物，便于术中清晰掌握套扎吻合组织量，从而达到手术标准化。 5.内管仓容为固定小于1.42mL，避免吸取过多组织出现的手术风险。 6.一次性使用弹力线肛肠套扎吻合器，包括枪体和枪管,所述枪体的底部固定连接有负压接口,所述枪体的外表面设置有负压开关,所述枪体的一侧可以固定连接枪管,所述枪管的一侧设置有弹力线.该弹力线痔疮套扎吻合器可以达到简化临床操作，提高手术标准化的目的。 | 肛肠科