等离子电切镜主机技术要求

概况：适用于泌尿外科开放式手术，腔镜下和内镜手术，满足手术各类等离子电切治疗。

★1、主机单极、双极、生理盐水等多种模式，可用于开放式手术，腔镜下和内镜手术，满足手术的各种需求；

2、可根据不同组织的阻抗自动调节功率输出；

3、持续的等离子激发；

★4、彩色触摸屏调节，通用插口，即插即用；

5、自动生理盐水检测；

6、具有自动启动功能、自动排烟功能及器械识别功能；

7、插口：单极、双极、通用插口、中性电极插口；

★8、可扩展至带超声刀功能的能量平台；

9、功率≥1500VA；

10、高频功率≥320W；

★11、具备多种种输出模式，包括单机电切电凝和双极电切电凝。

二、配置要求：

1、主机                   1台

2、脚踏开关               1个