# 微生物药敏鉴定分析仪卡片技术参数

**一．技术参数：**

★1、用途：用于鉴定革兰氏阴性杆菌、革兰氏阳性球菌、酵母菌、嗜血杆菌、奈瑟氏菌、厌氧菌及棒状杆菌、革兰氏阳性芽孢杆菌等；

2、在2-8小时内得出鉴定及部分药敏结果；

3、检测卡片为全封闭式测试卡；

4、鉴定卡、药敏卡分开独立包装，可根据检测需要进行选择，检测过程中无额外附加试剂；5、每种药敏试验卡提供20-40种抗生素试验结果，其中单一种抗生素试验完成即可快速单独发出药敏报告；

★6、鉴定卡

（1）革兰阴性细菌鉴定卡

（2）革兰阳性细菌鉴定卡

（3）奈瑟氏菌和嗜血杆菌鉴定卡

（4）真菌鉴定卡

（5）厌氧菌及棒状芽孢杆菌鉴定卡

★7、药敏卡

（1）革兰阴性细菌药敏卡

（2）革兰阳性细菌药敏卡

（3）肺炎链球菌药敏卡

（4）革兰阴性细菌药敏卡（含头孢呱酮舒巴坦、替加环素等常用药的药敏结果）

（5）革兰阳性细菌药敏卡（含替考拉宁、达托霉素等药物的药敏结果）

（6）真菌药敏卡

★8.所投试剂可用于梅里埃VITEK 2仪器使用。

**二、配套试剂预计年用量**

|  |  |
| --- | --- |
| **鉴定卡** | **预计年用量(人份)** |
| 革兰阴性细菌鉴定卡 | 1200 |
| 革兰阳性细菌鉴定卡 | 400 |
| 奈瑟氏菌和嗜血杆菌鉴定卡 | 20 |
| 真菌鉴定卡 | 260 |
| 厌氧菌及棒状芽孢杆菌鉴定 | 20 |
| **药敏卡** |
| 革兰阴性细菌药敏卡 | 1600 |
| 革兰阳性细菌药敏卡 | 800 |
| 肺炎链球菌药敏卡 | 20 |
| 革兰阴性细菌药敏卡（含头孢呱酮舒巴坦、替加环素等常用药的药敏结果） | 1200 |
| 革兰阳性细菌药敏卡（含替考拉宁、达托霉素等药物的药敏结果） | 20 |
| 真菌药敏卡 | 300 |

1. **售后服务**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **具体要求** |
| 1 | 提供设备质保≥三年。 |
| 2 | 试剂效期≥1年。 |
| 3 | 提供全年原厂7\*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 响应时间0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，携带污染率，可报告范围，生物参考区间验证等。 |
| ★7 | 合作期内免费提供质控品和校准品及耗材（提供承诺函）。 |
| 8 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告，安装后完成性能验证（提供承诺函）。 |
| ★9 | 投标人承担与院方LIS对接、安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。 |