## 注射器耗材
注射器耗材
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数 | 使用科室
1 | 一次性使用无菌注射器 | 1ml0.45mm | 1.产品由外套、芯杆、胶塞、锥头、注射针组成，纸塑包装。 2.临床用于人体皮下、肌肉、静脉注射药液或抽吸药液用。 3.通过FDA认证。4.2-50ml为防磨手专利芯杆 | 全科
|  | 2ml0.6mm |  | 全科
|  | 5ml0.7mm |  | 全科
|  | 5ml0.5mm |  | 全科
|  | 10ml0.9mm |  | 全科
|  | 10ml1.2mm |  | 全科
|  | 50ml1.2mm |  | 全科
2 | 一次性使用配药用注射器 | 20ml（1.6mm侧孔针） | 1.产品由外套、芯杆、活塞和侧孔配药针组成，其中配药针由针管、护套、针座组成。纸塑包装。2.适用于配置药液或加药用。3.防磨手专利芯杆 | 全科
|  | 30ml（1.6mm侧孔针） |  | 全科
3 | 一次性使用无菌注射针 | 0.45 | 1.产品由针座、连接部、针管、保护套组成。 2.与注射器配套供人体皮下、皮内、肌肉、静脉等注射或抽取药液用。 | 全科
|  | 0.7 |  | 全科
|  | 1.2 |  | 全科

## 输液器耗材
输液器耗材
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数 | 使用科室
1 | 一次性使用输液器 | 进气式 D3-N | 1.产品基本结构由瓶塞穿刺器保护套、塑料瓶塞穿刺器（单头）、滴管、滴斗、药液过滤器、管路、流量调节器、进气器件、外圆锥接头、外圆锥接头保护套组成。 2.用于静脉输注药液。 3.通过FDA认证 | 全科
2 | 一次性使用静脉输液针 | T1型 0.45 | 1.产品由保护套、针管、针柄、软管、针座和保护帽组成。 2.产品采用环氧乙烷灭菌，产品无菌、无热原。纸塑包装。 3.与一次性使用输液器配套使用，供人体静脉输注药液用。 | 全科
|  | T1型 0.55 |  | 全科
|  | T1型 0.6 |  | 全科
|  | T1型 0.7 |  | 全科
|  | T1型 0.9 |  | 全科
3 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | J3、5.0μm-0.55 | 1.产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、滴管、滴斗、精密药液过滤器、管路、流量调节器、外圆锥接头、静脉输液针、空气过滤器。 2.药液过滤器过滤介质孔径：5.0μm，并具有自动止液功能。 3.用于药液的输注。 | 全科
|  | J3、5.0μm-0.6 |  | 全科
|  | J3、5.0μm-0.7 |  | 全科