## Sheet1
序号 | 名称 | 数量（年） | 参数 | 使用科室
1 | 解脲脲原体和人型支原体培养药敏试剂盒 | 7200人份 | 本产品适用于临床解脲脲原体和人型支原体的培养鉴定、半定量计数和药物敏感性试验 规格：9项药敏 性能指标： 1. pH值:(25℃±1℃)为6.0±0.5。 2. 敏感性和特异性: a)对10株Uu、Mh临床阳性分离株培养，至少9株培养阳性。 b)大肠埃希氏菌ATCC35218、类链球菌ATCC29212、金黄色葡韵球菌ATCC ATCC10231培养阴性。 5.Uu和Mh鉴定、定计数及药敏试验的准确性应符合要求。 6.同一批号的本产品对Uu、Mh临床阳性分离株检测的重复性不低于90%。 7.不同批号的本产品对Uu、Mh临床阳性分离株同一稀释度的菌液检测结果的重复性不低于90%。 | 皮肤科
2 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒 | 2400人份 | 1、用于检测女性宫颈拭子样本中沙眼衣原体抗原。 2、方法学：乳胶法 3、参考规格：20人份/盒 4、包装要求：每人份单独包装 5、试剂有效期：≥ 12个月 6、含一次性拭子（女用）、试管等。 | 皮肤科
3 | 淋球菌琼脂平板 | 7200块 | 1.用于淋球菌的培养、分离和鉴定。 2.生长性能:接种淋球菌地养48小时生长良好。 3.特异性:接种金黄色葡勤球能抑制性生长。 | 皮肤科
4 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法） | 2000人份 | 1.方法学：凝集法 2.规格：100人份/盒 3.同批次试剂保证半年的使用量。免费提供第三方质控品 4.试剂批间差小，新试剂或新批号试剂与旧试剂或旧批号试剂验证结果符合率≥80%， 5.适用标本类型：血清 6.项目用途：体外定性检测人血清中的梅毒螺旋体抗体及抗体效价 | 检验科
售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持，供货时间须按医院要求（提供承诺函）。 ★3.投标公司须具备国家要求的相关资格。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.提供所需质控品及耗材。