## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 参数
1 | 动脉留置针 | 20G | 1、适用于血流动力学不稳定或有潜在危险的患者。2、危重患者、复杂大手术的术中和术后检测。3、需要低温或控制性降压。4、需要反复取动脉血样患者。5、呼吸、心跳停止后复苏的患者。 | 1.产品用于动脉压检测及连续动脉血气检测.2.降低医护人员和病人发生血液暴露风险。3.由流量控制阀、针管把手、导管座、导管、保护套、排气针头、针管、不锈钢球、导引套管及导管套组成.4、▲FEP导管材质、背切打磨针头设计，穿刺更平滑。5、▲拥有流量控制装置，、减少病人在转移过程中需要短暂断开动脉通路连接而发生空气栓塞风险