## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 参数
1 | 消融电极 | ML-DH1 | 电极与医用高频手术设备或吸引器配套使用，供手术时对软组织进行切割、消融、凝血、血管夹闭止血、剥离、吸引。本品为无菌提供，仅限一次性使用。 | 1.用途：电极与医用高频手术设备配套使用，术中可用于病灶部位的剥离、切除、凝血操作。 2.主要功能：术中电切、电凝、剥离等操作。 3.主要材质：医用不锈钢
2 | 消融电极 | ML-DE1 | 电极与医用高频手术设备或吸引器配套使用，供手术时对软组织进行切割、消融、凝血、血管夹闭止血、剥离、吸引。本品为无菌提供，仅限一次性使用。 | 1.用途：电极与医用高频手术设备配套使用，术中可用于病灶部位的剥离、切除、凝血操作。 2.主要功能：术中电切、电凝、剥离等操作。 3.主要材质：医用不锈钢
3 | 消融电极 | ML-DE2 | 电极与医用高频手术设备或吸引器配套使用，供手术时对软组织进行切割、消融、凝血、血管夹闭止血、剥离、吸引。本品为无菌提供，仅限一次性使用。 | 1.用途：电极与医用高频手术设备配套使用，术中可用于病灶部位的剥离、切除、凝血操作。 2.主要功能：术中电切、电凝、剥离等操作。 3.主要材质：钨丝
4 | 一次性使用中性电极 | ML-CS900 | 产品与相适应的高频手术设备配套使用，为高频电流提供一个低密度的返回通道。 | 1.用途：产品与相适应的高频手术设备配套使用，为高频电流提供一个低密度的返回通道。 2.主要功能：导回电流，加强手术安全。 3.主要材质：由舌片、铝箔、泡棉或无纺布、导电压敏胶、隔离纸、连接线组成。
5 | 一次性使用电刀清洁片 | 50*25、50*50 |  | 1、适用于高频手术电刀刀头的清洁 2、由基层、抛光磨料、压敏胶、显影线、隔离纸组成。基层采用海绵制成；磨料采用符合组织级SiO2精细材料制成；隔离纸采用硅油纸制成；显影线采用钡线制成
6 | 一次性使用导电粘胶极板 | HW-SF 225*115（成人型） |  | 1、与高频手术器配套作中性电极使用 2、复合型由聚乙烯发泡（涂医用丙烯酸压敏胶）、铝箔（涂医用丙烯酸压敏胶，即离子导电）、防粘膜制成；简易型由防渗纸（涂医用丙烯酸压敏胶）、铝箔（涂医用丙烯酸压敏胶，即离子导电）、防粘膜制成
7 | 一次性使用无菌手术刀片 | 9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、34#、36# | 安装于手术刀柄上，作切割软组织用 | 一次性使用无菌手术刀片应采用GB/T1298中规定的T10材料。刀片根据型式不同，配合刀柄和刀片尺寸等不同分为20种规格；该产品以无菌状态提供，经辐射灭菌，一次性使用。
8 | 一次性灌注冲洗管路 | 与德铭750负压灌注泵配套
9 | 一次性斑马导丝 | 0.028 150cm |  | 内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑，引导作用。
10 | 剥皮鞘（含筋膜扩张器） | 16、18、20、22 |  | 适用于肾结石或肾积水病人经皮肾穿刺中使用
11 | 一次性造瘘导丝 | 0.035 80cm |  | 内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑，引导作用。
12 | 一次性筋膜扩张器 | 8、10、12、14 |  | 适用于肾结石或肾积水病人经皮肾穿刺中使用
13 | 一次性肾造穿刺针 | 18G 20cm |  | 由头端、杆和柄组成，头端为针体，A型带有刻度。采用复合G8/T1 220-2007中规定的1Cr18Ni9Ti的不锈钢制成。本产品以非无菌形式提供。本产品不得与内窥镜配套使用。用于泌尿肛肠科手术中的探查、引流。
14 | 输尿管导管 | F4-F7 |  | 由导管和钢丝组成，分别采用聚氯乙烯和不锈钢材料制成；导管有分度线，按管径尺寸不同分为五种规格。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。借助膀胱镜插入连接肾盂和膀胱的输尿管，对肾盂积水患者进行导尿或通过导管注入造影剂，对肾脏作X射线检查。
15 | 双J管 | F5-F8 |  | J型导管的配件由推管、导引钢丝和导管夹。导管采用医用聚氨酯材料制成，推管采用医用聚氯乙烯材料制成，导引钢丝采用医用不锈钢制成，产品经由环氧乙烷灭菌，应无菌。供尿管支撑、引流用。
16 | 无张力尿道悬吊带 |  |  | 1该产品被用来在治疗女性压力性尿失禁或多产引起的尿失禁，以及合并的膀胱突出症。2经闭孔路径治疗女性压力性尿失禁。经耻骨操作治疗女性压力性尿失禁。3可以通过不同的导引针，不仅能满足由内到外手术路径，有助于减少穿刺损伤和术后疼痛 4、同时也可以由外及内的手术路径。满足不同临床需征求。 5 配有蝶形导引器，有效辅助吊带通过分离的通道，降低对周围组织的损伤，减少术后并发症的产生。6一盒组件包括：（1）、满足由内及外或由外及内手术路径的螺旋穿刺针；(2)、塑料保护套管；(3)、蝶形导引器；(4)、吊带产品尺寸为长45cm*宽1.1左右。
17 | 输尿管支架 | 带导丝/不带导丝（国产）各规格 |  | J型导管的配件由推管、导引钢丝和导管夹。导管采用医用聚氨酯材料制成，推管采用医用聚氯乙烯材料制成，导引钢丝采用医用不锈钢制成，产品经由环氧乙烷灭菌，应无菌。供尿管支撑、引流用。
|  | 带导丝/不带导丝（进口）各规格 |  | 输尿管支架及附件由支架管、导丝（带保护套）、推管、夹子组成，环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期5年。用于将尿液从肾脏引流到膀胱或体外（单端弯曲支架管）。
|  | 直径（ch.4.8,ch.6,ch.7) |  | 产品主要由输尿管支架、引流孔、引导器、导丝、固定夹、病历卡、输尿管导管（可选）、输尿管导管接头（可选）组成。输尿管支架分为整体型和DD阀型，其中DD阀型分为普通DD阀型和防反流DD阀型。适用于输尿管外科手术或输尿管震波碎石治疗后的输尿管引流。