## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 参数
1 | 一次性使用无菌内镜注射管 | 19G、21G、23G、25G | 1.功能：产品供医院内镜诊断时通过内镜钳道对消化道、呼吸道等人体自然腔道进行液体输送、灌洗、喷射等 2.使用范围：消化内镜等诊断和治疗中常用 | 1.用途：消化内镜等诊断和治疗中常用，次性注射管在使用时从注射器插口处注入药液，内镜注射管头部就有药液喷射出来； 2.主要功能：不锈钢针尖，针尖菱形裁面，扎入组织时更锋利，注流量大，注射快速通畅。针出针长度有限位保护功能，操作更安全。针头外径包含19G、21G、23G、25G，针头长度 2mm-12mm 3.主要材质：产品主要由注射头、注射软管、注射器接头三部分组成头部由符合GB/T1220-2007的06Cr19Ni10制成，注射软管为聚四氟乙烯，注射管接头为 ABS 树 脂。