葡萄糖6磷酸异构酶（GPI）试剂及配套设备招标参数

一、仪器参数：

- ★检测平台：全自动定量检测

- 标本类型：血清/血浆

- 原始管直接上机检测

- 急诊功能:随时急诊检测、支持急诊优先测定

- LIS系统:支持双向LIS,中文操作界面，简便，负责lis安装费用

- ★能够满足项目 葡萄糖6磷酸异构酶（GPI）

二、试剂参数：

| 项目 | 人次 | 试剂要求 |
| --- | --- | --- |
| 葡萄糖6磷酸异构酶（GPI） | 3000/年 | - 试剂保证质量 - 能够长期供货，同批次试剂保证半年的使用量。 - 同仪器配套。 - 重复性变异系数：≤8%； - 批间差变异系数CV≤15% - 线性范围：0.2~4 mg/L |

三、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保≥三年。 |
| 2 | 试剂效期≥1年。 |
| 3 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 响应时间0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，携带污染率，可报告范围，生物参考区间验证等。 |
| ★7 | 合作期内免费提供质控品和校准品及耗材（提供承诺函）。 |
| 8 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告，安装后完成性能验证（提供承诺函）。 |
| ★9 | 投标人承担与院方LIS对接、安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。 |