## Sheet2
一次性使用导尿包、换药包等一批医用耗材
序号 | 物品名称 | 参考规格 | 单位 | 年用量 | 参数
1 | 一次性使用导尿包 | FR16 | 只 | 2000 | 一次性使用导尿包基本配置由一次性使用乳胶导尿管、医用棉球(含硅油)、塑料推注器(无水) 一次性使用引流袋、洞巾、包布、塑料长方盘、塑料腰圆盘和选用配置医用纱布片、碘伏棉球、塑料镊子、塑料试管、一次性使用橡胶检查手套组成。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。
|  | FR18 |  | 1600
|  | FR20 |  | 400
2 | 一次性使用清创换药包 | 换药型 | 只 | 30000 | 一次性使用清创换药包由基本配置:薄膜手套、棉球、方盘和选用配置:纱布叠片、塑料镊子、碘伏棉球组成。一次性使用清创换药包经环氧乙烧灭菌、无菌。供临床清创换药用。
3 | 一次性使用鼻氧管 | 单鼻塞 | 支 | 3000 | 临床与输氧系统连接供人体吸氧用
4 | 一次性使用鼻氧管 | 双鼻塞加长 | 支 | 20000 | 临床与输氧系统连接供人体吸氧用
5 | 一次性使用连接管 | 普通 | 支 | 3000 | 导管和接头组成，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。
6 | 一次性使用连接管 | 加长 | 支 | 3000 | 导管和接头组成，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。加长螺纹管。
7 | 一次性使用吸痰包 | F12 | 只 | 40000 | 产品基本配置：包布、镊子、吸痰管、PE手套、吸盘。供临床吸痰用。
8 | 一次性使用吸痰包 | F12 | 支 | 5000 | 产品基本配置为一次性使用吸痰管、一次性使用手套，选配辅巾。产品应无菌。环氧乙烷灭菌，一次性使用。纸塑包装。供临床吸痰用。
9 | 一次性使用吸痰管 | F12 | 支 | 5000 | 一次性使用吸痰管由接头和导管组成，产品采用环氧乙烷灭菌，产品应无菌。纸塑包装。供临床吸痰用。
10 | 负压引流器 | 1000ml | 只 | 2000 | 用于向外引出并收集体内液体。
11 | 口腔冲洗器 | 30ml | 只 | 1600 | 对牙龈和口腔进行冲洗的手动器械。可重复使用。用于去除口腔中的碎屑。
12 | 压舌板 | 木制 | 片 | 50000 | 本产品以竹木材料为原材料制成，经环氧乙烷灭菌，产品无菌。供医疗卫生单位作口腔检查使用。
13 | 尿杯 | 中号 | 个 | 50000 | 透明
14 | 服药杯 | 大号 | 个 | 5000 | 透明
15 | 透气胶带 | 无纺布 | 卷 | 10000 | 用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。
16 | 透气胶带 | PE膜 | 卷 | 1000 | 用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。
17 | 输液胶贴 | 7cm*3.5cm | 片 | 50000 | 本产品用于静脉输液(或输血)时固定静脉输液针以及对穿刺部位的保护。
18 | 肛门镜 | 中、小 | 只 | 1000 | 通常由镜管、镜芯和手柄组成。用于肛门部位组织检查。
19 | 一次性使用负压吸引球 | 200ml | 只 | 1000 | 一次性使用负压吸引球由球囊、导管、防倒滤隔膜接头、排液塞头、吸引头和挂扣组成，吸引球采用医用硅橡胶材料制成，导管采用MT软聚氯乙烯材料制成:;产品经环氧乙烷灭菌，产品应无菌。供临床负压吸引、引流用。
20 | 检查手套 | 中号 | 付 | 100000 | 医疗检查过程中穿戴于检查者手部位的用品。用于防止医生与患者之间的交叉感染。
21 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | S号 | 付 | 3000 | 采用天然橡胶胶乳制造而成，供医用检查和诊断治疗过程中防止病人和使用者之间交叉感染时使用。
|  | M号 |  | 5000
22 | 一次性使用换药盒 | 方型 | 只 | 10000 | 方型
23 | 一次性使用吸痰管 | Fr12 | 支 | 90000 | 一次性使用吸痰管由接头和导管组成，产品采用环氧乙烷灭菌，产品应无菌。适用于临床机构为患者吸痰用。
|  | Fr14 |  | 10000
24 | 一次性使用导尿管 | 8# | 支 | 20 | 一次性使用导尿管的材质为硅橡胶。产品出厂时经环氧乙烷灭菌，应无菌。纸塑包装。供临床常规导尿用。
|  | 10# |  | 20
|  | 12# |  | 300
|  | 14# |  | 60
|  | 16# |  | 100
25 | 一次性使用无菌梅花头导尿引流管 | 18Fr | 支 | 24 | 以天然浓缩胶乳为原料制成,主要由排液腔接头、管身、梅花头(菌状头)组成。供医院对膀胱或肾脏造瘘患者导尿引流时一次性使用。
|  | 20FR |  | 32
|  | 22Fr |  | 8
|  | 24Fr |  | 16
26 | 一次性使用胶乳胆管引流管 | 18Fr | 支 | 24 | 以天然浓缩胶乳为原料制成，主要由横梁、主管、体外端接口组成;适用于胆道术后胆管引流时一次性使用。
|  | 20Fr |  | 84
|  | 22Fr |  | 12
27 | 一次性使用引流管 | A型 | 支 | 100 | 一次性使用引流管由导管和接头组成，引流管按材料分为一次性使用塑料引流管、硅橡胶引流管。硅橡胶引流管应采用符合YY/T0031-2008的硅橡胶材料制成，塑料引流管应采用符合GB15593-1995中规定的软聚氯乙烯塑料制成，引流管接头应采用符合GB/T12671-2008中规定的聚苯乙烯(PS)树脂或采用符合YY/T0031-2008中规定的硅橡胶材料制成。产品出厂时经环氧乙烷灭菌，应无菌。
28 | 一次性使用子宫造影通水管 | 12A 12B | 支 | 300 | 以天然浓缩胶乳为原料制成，主要由管身、球囊、主腔接头、球囊接头、小孔、单向阀组成。供医疗单位对患者子官作通水、注药、造影时一次性使用。
29 | 一次性使用引流管 | B型 | 支 | 20 | 一次性使用引流管由导管和接头组成，引流管按材料分为一次性使用塑料引流管、硅橡胶引流管。硅橡胶引流管应采用符合YY/T0031-2008的硅橡胶材料制成，塑料引流管应采用符合GB15593-1995中规定的软聚氯乙烯塑料制成，引流管接头应采用符合GB/T12671-2008中规定的聚苯乙烯(PS)树脂或采用符合YY/T0031-2008中规定的硅橡胶材料制成。产品出厂时经环氧乙烷灭菌，应无菌。
30 | 痰杯 | 40ml | 只 | 2000 | 40ML 手掀盖
31 | 大便杯 | 25ml | 只 | 6000 | 25ML 螺旋盖
32 | 塑料吸管 | 1ml | 支 | 10000 | 1ml
33 | 硬质试管 | 12X75 | 支 | 30000 | 12*75
34 | 一次性使用头皮夹 | 大号 | 只 | 5000 | 一次性使用头皮夹由:立面孔、上齿、下齿、外壳、侧面孔、底面组成，分为小号和大号两种规格。头皮夹应采用符合YY/T0114-2008的聚乙烯材料制成。一次性使用头皮夹经环氧乙烷灭菌、无菌。供临床头部手术夹合头皮、止血用。
35 | 橡皮膏 | 26*500 | 卷 | 100 | 由接触创面的敷垫、背贴和保护层(临用前去除)组成。不含药物。用于真皮浅层及其以上的浅表性小创伤、擦伤等，为浅表创面、皮肤损伤提供愈合环境。
36 | 便盆 |  | 只 | 2000 | 连体
37 | 尿壶 |  | 只 | 2000 | 带刻度，并计量准确
38 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 | 1600ml | 只 | 400 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶由引流瓶、导管、接头和小漏斗组成，引流瓶由瓶体、插管、引流接管、瓶盖、挂钩和底座组合而成;导管(引流接管、水封管、调压管)采用GB15593-1995中规定的软医用PVC塑料制成，引流瓶体采用GB17931-2003规定的PET或GB15593-1995规定的硬医用PVC塑料制成，接头采用GB/T12671-2008规定的聚苯乙烯树脂制成，小漏斗、挂钩和底座采用GB/T12670-2008规定的聚丙烯树脂制成，瓶盖采用GB/T12672-2009规定的ABS树脂制成;产品经环氧乙烷灭菌，产品应无菌。与引流管配套，供胸腔闭式引流用。
39 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中号 | 只 | 15000 | 一次性使用无菌阴道扩张器由上叶、下叶和手柄组成。产品为半透明(采用符合YY/TO242-2007的聚丙烯高分子材料制成);产品为 调节式;按照尺寸大小分为大、中、小号三种。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。适用于妇产科检查用。
|  | 小号 |  | 5000
40 | 一次性使用灌肠包 | 1000ml | 只 | 3000 | 肠道冲洗袋、PE手套、包布
41 | 刮宫片 | 木制 | 片 | 1000 | 本产品以竹木材料为原材料制成，经环氧乙烷灭菌，产品无菌。供妇科检查官颈取样用。
42 | 一次性使用肛门管 | 22# | 支 | 1000 | 由接头、导管、连接管和盖帽组成，产品采用符合GB15593-1995的聚氯乙烯(PVC)制成。产品采用环氧乙烷灭菌，产品应无菌。纸塑包装
43 | 病历夹 | 常规 | 只 | 20 | ABS材料，可放A4纸材料
44 | 一次性使用脑压包 | 9# | 只 | 300 | 一次性使用脑压包由一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针，腰椎穿刺针，测压管，试管，塑料镊，一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用棉球、医用纱布片、塑料盘、洞巾、包布、创口贴、无菌敷贴组成。适用于需要通过腰椎剩诊断疾越的患者。
45 | 病理标本袋 | 小号 | 个 | 5000 | 适用范围：供医院存放标本用
46 | 一次性使用抽液器包 | B-1.2*55/1.6*70-B |  | 50 | 1.产品由穿刺针、流量调节器、单向阀、抽吸器和储液袋。2.适用范围：用于临床抽取胸腔积液
47 | 口垫 | 6号 | 个 | 80 | 1.适用范围：用于气管插管、吸引导管、胃镜插管等配套使用，保护口腔及牙齿，防止患者咬瘪导管，辅助固定导管。
48 | 隔离透声膜 | 大号 | 支 | 4000 | 进口天然乳胶原料，薄厚均匀，柔韧性好，进口润滑剂，长度在≥170mm，宽度在52±2mm
49 | 一次性使用延长管 | 1500mm | 支 | 5000 | 由外圆锥接头、管路、止水夹、内圆锥接头、保护套组成;与输液器具配套使用，用于输注药液过程中需要加长管路时使用。纸塑包装。管路长度1500mm。
50 | 一次性使用延长管 | 100mm | 支 | 100000 | 由外圆锥接头、管路、内圆锥接头、保护套组成;与输液器具配套使用，用于输注药液过程中需要加长管路时使用。纸塑包装。管路长度100mm。
51 | 一次性使用引流袋 | 1000ml | 支 | 5000 | 引流袋技术要求：1000毫升抗反流型袋身内部上端有止流膜，引流袋管长可根据临床需求定制，管身粗细不低于0.9厘米，袋身有明显刻度线明显清晰不易脱落。
52 | 一次性使用胃管 | 16# | 支 | 500 | 由连接件、导管、盖帽和盖帽套管组成，管身有造影线和刻度线。产品应无菌。
|  | 14# |  | 40
|  | 10# |  | 20
|  | 8# |  | 20
|  | 12# |  | 20
售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。★6.免费提供试用。