生化发光试剂招标参数

一、生化试剂参数

★1. 生化试剂生产厂家建立溯源体系，提供溯源体系文件，同时生产厂家具有参考实验室。

2. 清单中检测项目存在不能开展或开展不达预期的可能，请投标时做好预算。

★3. 除卫健委室间质评未开展的项目外，所有参加卫健委室间质评的项目必须有确定的分组，且不会因为参加实验室数量的变化导致分组被取消。三甲医院使用数量≥5家。

4. 免费提供试剂配套的校准品、质控品。

5. 免费提供精准可靠的第三方质控品，若质控品性能不满足需求，投标人需按院方要求更换品牌。

6. 所投试剂性能如不能满足生化组质量管理体系要求，投标人需按院方要求更换更优品牌，同时价格不得高于中标价格，投标人要考虑。

7. 试剂产品授权说明：标书中不要求提供试剂产品授权书，为保障产品渠道的规范中标后必须提供产品的授权书，时间限定在签订协议后的20日内首次供货之前完成。

8. 非封闭试剂的人份报价测算以试剂说明书为准，不得虚报，一经发现取消中标资格。

★9. 所投发光试剂适用于贝克曼DXI800化学发光分析仪，生化试剂适用于贝克曼AU5800生化分析仪。

**检测项目清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **收费价格（元）** | **年检测**  **（项次）** | **年收入**  **（元）** | **室间质评项目** | **备注** |
| 1 | 降钙素原 | 100 | 20520 | 2052000 | 是 | 发光 |
| 2 | 铁蛋白 | 40 | 5000 | 200000 | **是** | 发光 |
| 3 | 天冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶 | 15 | 72000 | 1080000 | **否** |  |
| 4 | 腺苷脱氨酶 | 15 | 67200 | 1008000 | 是 |  |
| 5 | 纤维连接蛋白 | 20 | 67200 | 1344000 | **否** |  |
| 6 | 视黄醇结合蛋白 | 20 | 64200 | 1284000 | 是 |  |
| 7 | 超氧化物歧化酶 | 25 | 64200 | 1605000 | 是 |  |
| 8 | 脂蛋白a | 20 | 66000 | 1320000 | 是 |  |
| 9 | 血管紧张素转化酶 | 20 | 70800 | 1416000 | **否** |  |
| 10 | 糖化血清蛋白 | 5 | 65760 | 328800 | 是 |  |
| 11 | β-羟丁酸 | 15 | 58560 | 878400 | 是 |  |
| 12 | 尿N-乙酰β-D-氨基葡萄糖苷酶 | 10 | 10000 | 100000 | **否** |  |
| 13 | 总二氧化碳 | 10 | 83400 | 834000 | 是 |  |
| 14 | 血清淀粉样蛋白A | 20 | 67440 | 1348800 | 是 |  |
| 15 | 免疫球蛋白A | 20 | 18600 | 372000 | 是 |  |
| 16 | 免疫球蛋白M | 20 | 18300 | 366000 | 是 |  |
| 17 | 胰淀粉酶 | 10 | 13320 | 133200 | **否** |  |
| 18 | 转铁蛋白 | 10 | 9120 | 91200 | 是 |  |
| 19 | β2微球蛋白 | 20 | 7320 | 146400 | 是 |  |
| 20 | 铜蓝蛋白 | 30 | 8880 | 266400 | **否** |  |
| 21 | 免疫球蛋白E | 20 | 7560 | 151200 | 是 |  |
|  | 收入合计 |  |  | 16325400 |  |  |
|  | 预算 |  |  | 217万/年 |  |  |

二、交货期及地点：

1. 试剂部分：甲方提出申请后7个工作日内到货。

2. 交货地点：安徽中医药大学第一附属医院院内或招标人指定地点。

三、售后服务 （投标人须提供承诺函）

1. 全年24小时原厂技术支持，现场响应时间1小时，不能及时或维修的须提供备用设备。

2. 服务期内免费提供以下服务(AU5821分析仪)

2.1 按照卫生/医药行业标准提检测设备的原厂仪器校准，含校准所需的试剂耗材；

2.2 按照制造商要求提供仪器设备的维护保养和维修服务，含维保需要的试剂耗材和定期更换的所有配件和耗材（原厂）；

2.3 提供其他辅助设备，如：LIS电脑、投屏等；

2.4 驻点工程师≥1人，确保每日有驻点保养人员，院方统筹安排其工作；

2.5 须提供国家卫健委室间质评未开展的检测项目院外（同级或更高级实验室）比对服务；

2.6 免费提供招标以外的所有试剂耗材及配件。

2.7 支持及配合ISO 15189认可工作。

2.8 所投试剂需要先试用，试用不合格重新招标。

2.9 试剂到货有效期≥6个月，一年批号变更≤3次。