## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格（外环外径/置入环外径-保护膜外径/高度，单位：mm） | 数量（年） | 参考参数 | 在用价（元） | 使用科室
1 | 一次性使用切口保护套 | 50/40-25/25 | 60 | 1.适用于内窥镜手术及小切口手术，扩展切口术野，保护切口免损伤，减少切口感染。 2.切口保护套外形光滑、柔软、轮廓清晰，无毛刺、飞边、划伤等缺陷。 3.热合强度不小于0.1（N/mm），各个使用连接均能承受10N的牵拉力不脱开、不断裂。置入环、外环在受到20N的外力拉扯作用下，能产生弹性变形，外力释放后能弹性恢复。 4.变高型保护套应能根据手术需要进行调节，可进行外环的手动翻卷而卷曲缩小或牵开伸长。 5.产品应无菌 |  | 普外科 心胸科
2 | 一次性使用切口保护套 | 70/70-35/25 | 160
3 | 一次性使用切口保护套 | 80/90-80/150 | 280
4 | 一次性使用切口保护套 | 180/190-180/250 | 160
5 | 一次性使用切口保护套 | 220/230-220/250 | 160
备注：由于各家规格不同，规格仅供参考。
售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。