新型冠状病毒（2019-nCOV）抗体检测试剂技术参数

- 检测原理：胶体金法

- 检测要求：新型冠状病毒（2019-nCOV）抗体检测

- 类型：单卡二联检

* 5、测定时间 ：≤10分钟

6、样品类型：血清或血浆

7、样本量：≤20UL

8 、试剂储存条件：原厂封闭试剂，4-30℃，常温保存

* 9、结果判读：一次检测样本，可同时得到IgM和IgG两个结果。