## Sheet1
第一包
序号 | 名称 | 规格 | 数量（年） | 参考参数 | 意向厂家参数 | 单价
1 | 气管插管导管 | 加强型 | 100 | 结构及组成：由气管插管管体、套囊、充气管、单向阀、指示球囊、抽液管、机器端接头及通丝组成 适用范围：供临床建立人工气道用
2 | 气管切开导管 | 普通型 | 110 | 结构及组成：由管体、套囊、充气管、单向阀、指示球囊、抽液管、机器端接头、插管芯、体内钢丝及固定带组成 适用范围：供临床建立有创人工气道辅助呼吸用
4 | 一次性使用封堵支气管插管 | 普通型 | 21 | 结构及组成：由套囊、支气管导管、侧管、带帽接头、Y型接头、插头、转换接头、指示气囊、止逆阀组成 适用范围：用于肺癌、食道癌、动脉瘤需要开胸的手术中，用于对分离肺进行阻塞、充氧
5 | 一次性使用麻醉穿刺包 （联合麻醉穿刺包） | 16#、18# | 5240 | 结构及组成：主要由一次性使用麻醉用针、一次性使用麻醉用过滤器、硬膜外麻醉导管、导管接头组成 适用范围：用于硬膜外买、腰椎麻醉、神经阻滞麻醉、硬膜外和腰椎联合麻醉方法时进行穿刺、注射药物
6 | 全麻气管插管包 | 普通型 | 520 | 结构及组成：由普通型气管插管、吸痰管、牙垫作为基本配置 适用范围：用于需全身麻醉或需呼吸支持的病人建立人工气道
7 | 全麻气管插管包 | 加强型 | 2880 | 结构及组成：由加强型气管插管、吸痰管、牙垫作为基本配置 适用范围：用于需全身麻醉或需呼吸支持的病人建立人工气道
8 | 双腔支气管插管 | 32#右、32#右35#左、37#左、35#右、37#右 | 50 | 1、进口产品 2、半固定接头，鲁尔注射器锁定阀 3、持续x线标记 4、透明气管封堵气囊及指示球囊 5、蓝色低压支气管封堵气囊及相应指示球囊 6、助插导丝，管体刻度标记 7、不含乳胶，消毒包装
9 | 麻醉面罩 | 0号、1号、2号、3号、4号、5号 | 50 | 构及组成：由面罩壳、面罩气垫、气管接口、固定环、单向阀、头带组成 适用范围：连接呼吸管路实行麻醉气体输送，供病人吸入麻醉气体时一次性使用
10 | 镇痛泵 | CBI+PCA 100ml-2ml/h(4ml/h)、药袋100ml | 2000 | 结构及组成：持续给液+自控给液（CBI+PCA），由单向加药装置、弹力储液装置、药液过滤器、限流装置、自控给液装置、管路和外圆锥接头组成。软管由BEHP增塑的PVC支撑，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。给药剂量为0.5ml/次，自控间隔时间为15min/次 适用范围：适用于在临床微量给液治疗中持续或自控注入药液
11 | 一次性延长管 | LB-2 | 41000 | LB型由内圆锥接头、外圆锥接头、导管、三通、止流夹/流量调节器/卡片、药液过滤器、精密药液过滤器（过滤介质标称孔径为5μm，3μm，2μm）、滴斗、加药滴管、护帽选配而成。产品无菌、无热原。辅助输液使用。
12 | 中心静脉导管 | 单腔14G/16G/18G | 80 | 产品由导丝、穿刺针、留置针、扩张管、平头针、延长管、导管锁紧器、肝素帽、中心静脉导管、手术刀片、医用缝合针、缝合线、一次性使用注射针、一次性使用注射器、医用自粘敷贴、无纺桌布、手术巾、医用纱布片、消毒液刷、一次性使用灭菌橡胶外科手套、加药器接头、三通旋塞阀、孔巾组成。临床适用于将穿刺包中留置针和中心静脉导管留置在人体动、静脉内输液、输药、测压用，留置针亦可做人体皮下输液输药用。
第二包
序号 | 名称 | 规格 | 数量（年） | 参考参数 |  | 单价
1 | 药物中心静脉导管 | 单腔抗感染 | 550 | 1.由导管，三角座，延长管及药物组成 2.导管采用进口聚氯氨基甲酸乙酯材料制造 3.药物为盐酸米诺环素和利福平，两种药物结合制做,抗感染 4.留置时间长，可达30天，适用于全胃肠外营养和长时间留置导管病人。 5.有消毒包，配套齐全，使用方便 6.进口镍钛合金导丝 7.附件包配套齐全，有导丝.穿刺针/（直行针或丫行针）两种，扩张管，注射器，破皮刀，篮 空针.输液接头.蝶行夹.止流夹.贴膜.输液贴.纱布.缝合针线.洞巾.小单.药杯.吸塑托盘.消毒刷.手套.中单等其它组成。 8.扩张管主要由聚丙烯制成，蓝空针主要由聚乙烯.聚氯乙烯.硅橡胶制成.该产品环氧乙烷灭菌.一种性使用