## Sheet1
序号 | 名称 | 项目概况（功能用途） | 估计年用量 | 单价（元） | 技术参数 | 能否收费 | 可否报销 | 使用科室
1 | 造影导管 | 该产品用于血管造影或将治疗药物输送到血管系统中的特定部位。 | 50根 |  | 1.规格：4f，5f，6f,长度100cm/80cm； 2.组成由管身、尖端、应变释放套管和接头组成。 3.材质：尖端由Pebax3533制成;管身分为三层，分别由尼龙、304不锈钢网、含硫酸钡的尼龙制成，表面涂有聚乙烯吡咯烷酮涂层，应变释放套管由聚烯烃制成，接头由尼龙制成。 4.环氧乙烷灭菌。 5.具有X线不穿透性。 | 是 | 是 | 血管乳腺外科
2 | 血管鞘组 | 本产品适用于通过股动脉或桡动脉采用Seldinger术，建立有助于血管内器械的经皮进入通路。 | 100套 |  | 1.规格：4F/5F/5.5F/6F/6.5F/7F/8F/9F,7cm/11cm/15cm，配0.025"直头/0.035"J弯导丝/0.038"J弯导丝； 2.组成：血管鞘组由导管鞘、扩张器和导丝组成，配有穿刺针、导引套管和皮肤切开器。导管鞘带有不透射线标记。 3.材质：导管鞘管身涂覆PVP亲水涂层，管身为三层结构，制造材料分别为聚四氟乙烯、不锈钢丝和嵌段聚酰胺。 4.产品经环氧乙烷灭菌。 | 是 | 是 | 血管乳腺外科
3 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行。