## 喉镜
序号 | 名称 | 规格 | 数量（个） | 参考参数
1 | 电子视频喉镜 | （成人型）、（儿童型） | 10 | 1、镜头系统分辨率：≥640 x 480。 2、显示屏尺寸：（成人型）/（儿童型）≥ 3.0 英寸彩色液晶显示屏 3、全金属机身外壳： 4、显示屏旋转角度：前后大于等于 0°-135°、左右-90°-180°。 5、喉镜具有即时/双重防雾装置。 具有照相、摄录功能。 6、充电时间≤ 4 小时。连续放电时间≥ 180 分钟以上。 7、视广角：360°且摄像头前置。 8、 防水等级防水等级≥ 4 级 9、像素：≥ 30 万像素
2 | 一次性使用电子视频喉镜 | 普通型（成人） | 1000 | 一次镜片采用弧度设计，一次镜片弧度，可以根据病人的解剖结构调整镜体角度
|  | 普通型（儿童） | 50
|  | 困难气道型 | 20 | 针对舌体肥大患者，成 S 型弯曲， 可控制舌根部的增大。