## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 参数要求
1 | 医用灭菌包装袋材料（卷） | 55mm*200m | 1.使用范围:适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和甲醛蒸汽灭菌的医疗器械包装，指示灭菌处理过程。 2.材质要求:本品由塑料复合膜与医用透析纸烫合而成，且印有化学指示物，以便区分待灭菌品和己灭菌品。 3.主要材质：医用透析纸和聚酯膜与聚丙烯（或聚乙烯）复合膜。 4.★≥70g纸。 5.根据科室需求免费裁切 。 6.符合GB/T 19633和YY/T 0698.5的要求。
75mm*200m
100mm*200m
150mm*200m
200mm*200m
250mm*200m
200mm*55mm*100m(立体袋）
250mm*60mm*100m（立体袋）
300mm*65mm100m（立体袋）
2 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行。

## Sheet2
32 | 90 | 2880
2 | 120 | 240
36 | 160 | 5760
21 | 220 | 4620
30 | 320 | 9600
120 | 450 | 54000
2 | 230 | 460
4 | 300 | 1200
8 | 280 | 2240