## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 预计年使用量 | 参考参数
1 | 一次性使用负压引流护创材料 | 15×10×1.2cm | 90 | 1.功能和用途：与半透膜配套使用，用于负压封闭引流操作，适用于各种皮肤、软组织创面。 2.主要材质：由聚乙烯醇发泡海绵和聚氯乙烯引流管组成，内置式引流管，与医用半透膜、硅胶接头、三通、管夹配套使用。 3.采用辐射灭菌，一次性使用。 4.抗拉力要求：海绵应能承受5N静拉力，持续≥30S，应无损伤及变形。引流管应能承受30KPa的负压，持续≥15S,应无扁瘪。 5.吸水性能要求：海绵吸水倍数应≥1.5倍，材料应不溶解。 6.酸碱度要求：检验液与空白液PH值之差≤3.0。 7.重金属含量要求：检验液呈现的颜色≤质量浓度ρ（pb2+）等于10ug/ml的标准对照液。
|  | 20×13×1.2cm | 270
2 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行。