## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 技术参数 | 使用科室
1 | 一次性使用乳腺旋切活检针 |  | 用于从乳腺组织获取标本进行活检 | 1.三棱刀尖或刀片式刀尖设计，以穿透致密组织，穿刺锋利，减少损伤； 2.旋切针外刀管直径7G/8G/10G/12G可选，有效长度≥90mm。 3.★双向真空负压：向下负压确保样本固定并吸入取样槽，向后负压确保样本的快速稳定传输。 4.★停止点设计：针尖内部前端具有专利停止点设计，能实现砧板效应，彻底切断组织。 5.取样槽周向位置调节灵活，单次穿刺，多次切割；360°单一方向旋转切割，标本切缘完整且饱满； 6.刀管外有刻度，可在超声界面观察进针位置； 7.开放式或封闭式取样，样本连续自动传输收纳设计； 8.进针顺畅，利于切割更大或多发病灶，避免牵扯撕拉组织造成不必要的出血； | 血管乳腺外科
2 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行。