## Sheet1
序号 | 名称 | 规格 | 参考参数 | 使用科室
1 | 一次性使用肛门管 | 双腔中号 | 1.用途：供临床灌肠用； 2.主要功能:结肠给药、透析； 3.主要材质：高分子材料PVC、PE； 4.技术参数： *①一次性使用肛门管（双腔中号）由导管、冲洗管组成，导管、冲洗管采用符合GB15593规定的PVC材料制成，接头应采用符合YY0114规定的PE材料制成。 *②一次性使用肛门管（双腔中号）应光滑、清洁、塑化均匀、透明，无裂纹、色点，侧孔应圆滑、无毛刺。 *③一次性使用肛门管规格为双腔（中号），产品为无菌产品。尺寸：注液管（内管）总长≥90cm，直径5mm左右（能进入人体结肠高位）； ④排废管（外管）总长44cm左右，直径16mm左右。 ⑤一次性使用肛门管（双腔中号）经环氧乙烷灭菌后，其残留量应≤10μg/g。 5.本项目招标耗材，如投标人耗材和现有设备（设备品牌型号：三河晟景IMS-100A，数量：2台）不配套，设备需另外报价。 | 肾内科
3 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行。