## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 参数 | 预计年使用量（个） | 使用科室
1 | 外周编织型支架系统 | 标称支架直径:4.5/5.0/5.5/6.0/6.5mm; 支架内径:4.0/4.5/5.0/5.5/6.0mm; 支架外径:4.6/5.1/5.5/5.6/6.2/6.7mm; 支架长度:20/30/40/60/80/100/120/150mm; 导管长度:80/120cm，全规格匹配0.018英寸导丝。 | 一、用于血管支撑。 二、主要技术参数： 1.支架采用镍钛合金(NITINOL)材料制成的外周动脉支架。 2.该产品无菌状态提供，一次性使用。 | 2 | 血管乳腺外科，介入科
2 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统 | 直径：5/6/7mm，长度：100/120/150mm；输送器可用长度为90cm和135cm。全规格匹配0.035英寸导丝。 | 一、用于血管支撑。 二、主要技术参数： 1.支架采用镍钛合金(NITINOL)材料制成的外周动脉支架。 3.该产品无菌状态提供，一次性使用。 | 2 | 血管乳腺外科，介入科
3 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统 | 直径：4/5/6/7MM；长度：20/30/40/60/80MM；输送杆长度：135cm，全规格匹配0.018英寸导丝。 | 一、用于血管支撑。 二、主要技术参数： 1.支架采用镍钛合金(NITINOL)材料制成的外周动脉支架。 4.该产品无菌状态提供，一次性使用。 | 2 | 血管乳腺外科，介入科
4 | 血管支架 | 支架直径：4/5/6/7/8/9/10/12MM；支架长度：20/30/40/50/60/80/100/120MM；其他描述：80/135CM输送系统全规格匹配0.035英寸导丝。 | 一、用于血管支撑。 二、主要技术参数： 1.支架采用镍钛合金(NITINOL)材料制成，支架近端、远端各有4个不透射线的钽标记。 2.输送系统由外导管、导管、鲁尔接头、安全夹护翼、安全夹、手柄组成。 3.环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。 | 2 | 血管乳腺外科，介入科
5 | 血管支架 | 支架直径：14MM；支架长度：20/30/40/50/60/80/100/120MM；其他描述：80/135CM输送系统全规格匹配0.035英寸导丝。 | 一、用于血管支撑。 二、主要技术参数： 1.支架采用镍钛合金(NITINOL)材料制成，支架近端、远端各有4个不透射线的钽标记。 2.输送系统由外导管、导管、鲁尔接头、安全夹护翼、安全夹、手柄组成。 4.环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。 | 2 | 血管乳腺外科，介入科
6 | 外周球囊扩张导管 | 动脉扩张球囊直径：2/2.5/3/3.5/4/5/6/7mm，球囊长度：20/40/60/80/120/150/170/200mm；内径：.018INCH；输送器可用长度为130/150cm。同轴OTW系统导管 | 一、用于血管狭窄处扩张。 二、主要技术参数： 1.材质：SCP（Semi Cristalline Polymer），同轴OTW系统导管。 2.该产品无菌状态提供，一次性使用。 | 5 | 血管乳腺外科，介入科
7 | PTA球囊导管 | 动脉扩张球囊直径：2.0/2.5/3.0/3.5/4/5/6MM；球囊长度：20/40/60/80/100/120/150/220MM；输送导管长度:75/130/180CM；内径：.018INCH； | 一、用于血管狭窄处扩张。 二、主要技术参数： 1.球囊材质为NYLON 12和PEBAX 4033;输送心轴材质为不锈钢304V，导管内管层材质为高密度聚乙烯HDPE LR7340,导管内管中层材质为树脂PX2080,导管外层材料为尼龙弹性体PEBAX7233,不透X线标记为铂铱合金，导管外管材质为聚酰胺GRILAMID125,抗折装置材料为尼龙弹性体PEBAX4035,Y接头盒鲁尔接头材质均为聚碳酸酯GALIBRE MEGARAD 2081-15-FC030105. 2.该产品无菌状态提供，一次性使用 | 5 | 血管乳腺外科，介入科
8 | 外周血管球囊扩张导管 | 球囊预置直径（MM）：4/5/6/7/8/9/10/12/14；球囊长度(CM):2/4/6/8/10/12；总长度(CM):80/135 | 一、用于血管狭窄处扩张。 二、主要技术参数： 1.材质：聚酰胺12,PEBAX7233。 2.该产品无菌状态提供，一次性使用。 | 5 | 血管乳腺外科，介入科
9 | 球囊扩张导管 | 直径：12/14/16/18/20MM；长度：20/40/60MM；其他描述：75CM输送导管 | 一、用于血管狭窄处扩张。 二、主要技术参数： 1.球囊材料为PET .2.产品环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 5 | 血管乳腺外科，介入科
10 | 球囊扩张导管 | 直径：12/14/16/18/20MM；长度：20/40MM；其他描述：120CM输送导管 | 一、用于血管狭窄处扩张。 二、主要技术参数： 1.球囊材料为PET .3.产品环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 1 | 血管乳腺外科，介入科
11 | 球囊扩张导管 | 直径：22/24/26MM；长度：20/40MM；其他描述：75CM输送导管, 爆破压力最大可到14ATM | 一、用于血管狭窄处扩张。 二、主要技术参数： 1.球囊材料为PET .4.产品环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 2 | 血管乳腺外科，介入科
12 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行。